Załącznik nr 2 do SWZ

Nr sprawy: TP/AG/15/21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup agregatu prądotwórczego dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie”

Postępowanie prowadzone w ramach realizacji projektu  pt..:

„Doposażenie laboratorium oraz zabezpieczenie epidemiologiczne oddziału zakaźnego na potrzeby walki z Covid-19 nr POIS.09.02.00-00-0201/21 w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

OPIS WYMOGÓW FORMALNYCH:

Przedmiotem zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) - jest dostawa agregatu prądotwórczego dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.

Kod CPV – 31122000-7

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

2. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „ z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane urządzenia i materiały będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do urządzeń i materiałów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy oferowane przez wykonawcę materiały lub urządzenia będą inne niż opisane w dokumentacji, obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia będzie korzystał z podwykonawców zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

OPIS SZCZEGÓŁOWY:

1. Zamówienie obejmuje dostawę agregatu prądotwórczego wraz z rozładunkiem, wyposażenie podstawowe, wykonanie trasy kablowej, postawienie płyty fundamentowej, montaż oraz uruchomienie.

Uruchomienie  agregatu nastąpi po podłączeniu go do nowej stacji transformatorowej – obecnie w budowie - w uzgodnionym terminie z Zamawiającym.

2. Zamawiający przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi agregatu.

3. Wykonawca zapewni pomoc techniczną (doraźną, telefoniczną) w okresie udzielonej gwarancji.

4. Wszelkie czynności zakończone będą odbiorami protokolarnymi.

5. Opis techniczny:  Zestaw prądotwórczy 3 – fazowy

a). Wyposażenie podstawowe:

- silnik

- prądnica

- akumulatory rozruchowe

- instalacja elektryczna zespołu

- zbiornik paliwa z instalacją

- wibroizolatory

- kompensator wydechu

- tłumik

- płyny eksploatacyjne (bez paliwa)

- szafa potrzeb własnych i odbioru mocy

- zabezpieczenie prądnicy (wyłącznik mocy)

- rama z wanną retencyjną

- elektroniczny sterownik agregatu z możliwością automatycznego startu

- awaryjne przełączenie zasilania - SZR

- ładowarka buforowa akumulatorów

- mikroprocesorowy układ sterowania

- wskaźnik parametrów elektrycznych i mechanicznych

- sygnał akustyczny awarii

- inne niezbędne dla prawidłowej pracy urządzenia

b).  Agregat prądotwórczy:

- Moc maksymalna E.S.P. w zakresie:		450 kVA – 520 kVA/350 kW-420 kW

- Moc znamionowa P.R.P. w zakresie:		405 kVA-460 kVA/320 kW-370 kW

- Prąd znamionowy w zakresie:			580 A-670 A

- Napięcie znamionowe:			400 V

- Częstotliwość:				50 Hz

c). Silnik:

- Producent:					Dowolny

- Moc w zakresie:				350 kW – 400kW

- Ilość i układ cylindrów w zakresie:		6-8 rzędowy

- Regulator obrotów:				Zgodnie z normą PN-ISO 8528-5:2013

- Pojemność skokowa w zakresie:		12-15 l

- Paliwo:					Diesel

- Instalacja:					24 V

- Emisja:					Zgodnie z Dyrektywą 97/68/WE

- Obroty silnika:				1500 obr/min

d). Prądnica:

- Napięcie znamionowe: 			400 V

- Współczynnik mocy:				~0,8

- Rodzaj:					Bezszczotkowa, synchroniczna

- Stopień ochrony:				IP 23

- Moc znamionowa w zakresie:			405 kVA – 470 kVA

- Klasa izolacji:					H

- Reaktancja Xd % w zakresie:			12 % - 16 %

- Typ AVR:					DVR, digital

- Stabilizacja napięcia:				+/- 0,25 %

e). Inne:

- Trasa kablowa:				Min. 15 mb

- Montaż, uruchomienie, szkolenie z obsługi:	Tak

- Płyta fundamentowa:				Tak

- Dostawa agregatu z rozładunkiem:		Tak

- Pomoc techniczna w okresie gwarancji:	Tak

- Udzielenie gwarancji na min. 24 miesiące: 	Tak