Kraków dnia: 2021-07-19

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Sygnatura: ZP/28/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup wyposażenia mobilnego medycznego i technicznego dla potrzeb Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych szpitala” – znak sprawy ZP/28/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Załącznik nr 1.13 - Pakiet 13 - Blaty laboratoryjne z ceramiki i kontenery:

Zamawiający modyfikuje wymaganą wytrzymałość na obciążenia dla blatu o wymiarach szer. 180 gł. 75 wys. 80 cm przeznaczonego do pomieszczenia 1.44 w następujący sposób:

Jest:

Poz. 1 Blaty robocze laboratoryjne: Wymiary: szer. 180 gł. 75 wys. 80 cm - wytrzymałość na obciążenia min. 200 kg (nr pom. 1.44 x 1)

Powinno być:

Poz. 1 Blaty robocze laboratoryjne: Wymiary: szer. 180 gł. 75 wys. 80 cm - wytrzymałość na obciążenia min. 240 kg (nr pom. 1.44 x 1).

Integralną część powiadomienia stanowi zmodyfikowany załącznik nr 1.13.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek