Pismo: KC-zp.272-294/21                   		Kraków, 2021-07-21

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SWZ i Zmiana SWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2021-04-23 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz.  2019 r. ze zm.) w trybie „przetarg nuieograniczony”, którego przedmiotem jest „Dostawa homogenizatora ręcznego wirnikowego z wyposażeniem - 1 komplet (homogenizator, wał i generator)” - KC-zp.272-294/21.

Treść zapytania brzmi następująco:

- Czy Zamawiający akceptuje maksymalną prędkość obrotową 33000 obr/min? Wyjaśnienie : Podana prędkość obrotowa 35000 obr/min jest osiągana dla modeli zasilanych w USA (115V / 60Hz). Przy zasilaniu 230V / 50Hz napęd uzyskuje maksymalną prędkość 33000 obr/min.

Odpowiedź Zamawiającego:

- Zamawiający dokonuje zmiany zapisu SWZ w pkt 4.1

Z:

3. Prędkość obrotowa w zakresie: 4000-35000 obrotów/min

Na:

3. Prędkość obrotowa w zakresie: 4000-33000 obrotów/min

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia.