Kraków dnia: 21-07-2021

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/28/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup wyposażenia mobilnego medycznego i technicznego dla potrzeb Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych szpitala” – znak sprawy ZP/28/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pakiet 8 Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna 1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę o wysokości 2080mm spełniającą wszystkie pozostałe wymagania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 11 lodówka medyczna 1. Czy Zamawiający dopuści lodówkę o wysokości 1300 mm spełniającą wszystkie pozostałe wymagania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek