Pakiet  1 - Biopsja stercza                                                                                                                                                                                             Kod CPV:33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalog. | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do biopsji stercza firmy Bard do aparatu firmy Bard Magnum – oryginalna – wymagana przez producenta aparatu, z wyraźną podziałką co 1 cm, jałowa, pakowana pojedynczo, jednorazowego użytku. Informacja na opakowaniu pojedynczym: nazwa producenta, nr katalogowy, data ważności, nr serii. | 18G x 20cm dł. |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet  2 - Dren typu Petzer                                                                                                                                                                                         Kod CPV:33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren typu Petzer, pakowany pojedynczo, jałowy, lateksowy silikonowany lub silikonowy. W podwójnym opakowaniu, z możliwością aseptycznego otwierania, długość 40 cm z minimum 4 otworami drenującymi | 12,0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Po 1 sztuce z każdego rozmiaru |  |
|  |  | 16,0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20,0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22,0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28,0 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30,0 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32,0 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36,0 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 3 - Cewniki do zamkniętego systemu odsysania                                                                                                                                                 Kod CPV: 33141200-2

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godz. do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm z adapterem kątowym 45 st. do dróg oddechowych, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z przeźroczystą komorą płuczącą z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, cewnik pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 10; 12; 14 i 16F. |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  | 1 próbka w rozmiarze 14 F |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet  4 – Zestaw do cewnikowania żył centralnych cewnikiem dwu - i trójkanałowym                                                                                   Kod CPV: 33141200-2

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, cewnik dobrze widoczny w RTG, stożkowy koniec cewnika, prowadnik ze znacznikami długości, z jednym końcem miękkim prostym a drugim J. Zestaw zawiera: igłę wprowadzającą 6,35 cm, prowadnicę Seldingera 0,32 cala, o długości 45 lub 60 cm, strzykawkę 5 ml, rozszerzadło, mocowanie cewnika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozm. jednokanałowy 20 cm |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 kpl |  |
|  | Rozm. dwukanałowy 7F/16 cm, 7F/20 cm | 7F/16cm; 7F/20cm |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 1 kpl. |  |
|  | Rozm. trzykanałowy 7F/16cm, 7F/20cm | 7F/16cm; 7F/20cm |  |  | 540 |  |  |  |  |  |  | 1 kpl. |  |
| 2. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy, zawierający: cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sulfadiazyna srebra), z miękką końcówką automatyczną, wprowadzany metodą Seldingera, przy pomocy prowadnicy z końcówką J i prostą, strzykawkę umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności zdejmowania strzykawki. Skład zestawu: prowadnica o średnicy 0,035 cala, długości minimum 60 cm, igła do nakłucia 18 GA/6,35 cm, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, koreczki, igła do kontroli ciśnienia, rozszerzadło, skalpel, jednorazowa serweta jałowa. Cewnik 12 Fr/12 GA, długości 16 i 20 cm. |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 kpl. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet  5 - Korki do kaniul                                                                                                                                                                                         Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres Gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korki do kaniul, pasujące do typu kaniul firmy B. Braun, jałowe, jednorazowego użycia, pakowane pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania. Opakowanie jednostkowe musi być opatrzone informacją: nr katalogowy, nazwa producenta, data ważności, nr serii. |  |  |  | 150 000 |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |
| 2 | Kranik trójdrożny, typ LUER posiadający wyczuwalny i optyczny wskaźnik otwarty/zamknięty/,pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania, jałowy. Każde z wejść kranika ma być zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi korkami. Objętość wypełnienia na poziomie 0,23ml. Opakowanie jednostkowe musi być opatrzone informacją: nr katalogowy, nazwa producenta, data ważności, nr serii. |  |  |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |
| 3 | Kranik trójdrożny, typ LUER posiadający wyczuwalny i optyczny wskaźnik otwarty/zamknięty/,pakowany pojedynczo, jałowy. Każde z wejść kranika ma być zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi korkami i zamontowanym przedłużaczem długości ok. 10 - 15 cm. Objętość wypełnienia na poziomie 0,23ml. Opakowanie jednostkowe musi być opatrzone informacją: nr katalogowy, nazwa producenta, data ważności, nr serii. |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

| Pakiet 6 – Maska z rezerwuarem tlenowym Kod CPV: 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| 1 | Maska do podawania tlenu z rezerwuarem (workiem) dla dorosłych z miękkiego tworzywa, łatwo przylegająca do twarzy, z drenem około 120 cm długości, z możliwością podłączenia do reduktora z tlenem. Maska jałowa, pakowana pojedynczo, posiadająca opis w języku polskim. Posiada możliwość regulacji na nos i do twarzy pacjenta (gumka) wykonana z nietoksycznego PCV, wolna od lateksu. |  |  |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet  7 – Maska z obwodem do aparatu Philips Respironies V                                                                                                                              Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasywny jednoramienny układ oddechowy jednorazowego użytku składający się z: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | obwodu oddechowego przeznaczonego do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej z linią do pomiaru ciśnienia w proksymalnej części układu, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | maski ustno-nosowej z czteropunktowym systemem mocowania do głowy wyposażonej w podkładkę pod czoło wykonaną z pianki zapewniającej komfort pacjenta oraz stabilność maski podczas jej przylegania do twarzy, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | filtra oddechowego, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | wymiennego łącznika kątowego łączącego maskę z układem oddechowym, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | możliwość zamontowania łącznika umożliwiającego wykonanie bronchoskopii.# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  |  | M |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  |  | L |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet  8 - Lusterka krtaniowe                                                                                                                                                                                      Kod CPV: 33141000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lusterka laryngologiczne, krtaniowe jednorazowe, jałowe z możliwością aseptycznego otwierania, o średnicy nie mniejszej niż 19 mm, nie posiadające własności termoabsorpcyjnych, dające obraz 1:1. Pakowane pojedynczo. Opakowanie zbiorcze ok. 50 szt. Posiadające atest CE. Okres ważności min 2 lata. Długość rączki nie mniejsza niż 18 cm. | 19 mm |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………………………

Pakiet  9 – Zestawy urologiczne                                                                                                                                                                                   Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przezskórnej nefrostomii w zestawie podstawowym: 1/.trzyczęściowa metalowa kaniula punkcyjna, o regulowanej głębokości wkłucia: 1,3x220mm, 2/.prowadnica druciana 0,8x900mm ze stali chromoniklowej nierdzewnej, z końcem wysoce elastycznym, sztywnym rdzeniem i elastyczną końcówką, 3/ Dwa rozszerzadła widoczne w RTG nr 11, 4/ Łącznik do połączenia nefrostomii z workiem 5/ Cewnik wykonany z poliuretanu z wyraźnym oznakowaniem odległości, z otworami bocznymi w cewniku, widoczny w RTG z zawiniętym końcem, 6/ Miarka papierowa, 7/ Skalpel do nacięcia skóry, 8/ Strzykawka z uszczelniaczem tłoka i gładkim przesuwem, z zakończeniem umożliwiającym wkręcenie igły LUER. | CH 12 Igła 18 G/20 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 2 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego typu CYSTOFIX : 1/. Kaniula punkcyjna rozdzieralna, CH 12 i 14/. Cewnik wykonany z poliuretanu, z dobrze widocznym oznakowaniem skali długości, z otworami bocznymi, z zawiniętym końcem, z przesuwanym zaciskiem, 3/ płytka mocująca, 4/ Worek na mocz 1500 ml, 5/ Igła długości 12 cm. |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………………………

Pakiet  10 – Szczoteczki biopsyjne                                                                                                                                                                           Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | nr katalog. | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa szczoteczka cytologiczna V-systemu, „po prowadnicy”, ze znacznikami RTG podwójnymi, zapewniającymi większą kontrolę. Min. długość robocza 1900 mm, do kanału roboczego 2,8 mm. |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 2 | Szczoteczki cytologiczne bronchoskopowe jednorazowego użytku. Min. długość robocza 1150 mm, max. średnica części roboczej 1,8 mm; długość szczoteczki 10 mm; średnica szczoteczki 2,0 mm; min. Średnica kanału roboczego 2,0 mm; kompatybilne z bronchoskopem firmy Olympus typu BF -1T180. |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 3 | Szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; kompatybilna z duoendoskopem o kanale roboczym 3,2 mm; posiadająca port iniekcyjny; kompatybilna z prowadnicą 0,89mm (0,035''), na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie szczoteczki po prowadnicy. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X |  |  |  | X |  | X |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………………………

# Pakiet  11 – Rury jednorazowe pojedyncze do respiratora                                                                                                                                     Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | nr katalog. | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletny zestaw oddechowy do respiratora Philips Trilogy T202 składający się z: - rura karbowana, sterylna do użycia dla jednego pacjenta, układ jednoramienny o długości 120 cm - port wdechowy układu pasywnego ( „whisper swivel”) |  |  |  | 10 op. po 10 szt. = 100 szt. |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………………………

Pakiet  12 – Wielorazowe czujniki saturacji dla dorosłych                                                                                                                                        Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla pacjentów dorosłych (>20 kg) typu klips na palec, nie wymagający kabla adaptera (dopuszcza się czujniki wymagające kabla adaptera pod warunkiem, że z każdym czujnikiem zostanie dostarczony adapter). Długość kabla min. 3 m. Czujnik w technologii TruSignal GE. Kompatybilny z modułem GE E-PRESTN oraz E-PSMP-01. Wtyk do monitora Blue Flat |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………………………

UWAGA

W przypadku gdy zaoferowany czujnik pomiarowy nie będzie wymieniony w instrukcji obsługi urządzenia wymienionego w pozycji 1 powyżej Wykonawca pokrywa wszelkie szkody mogące wystąpić na skutek używania zamienników, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne.

Pakiet  13 – Jednorazowe protezy                                                                                                                                                                                    Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z polietylenu zawierającego środek kontrastujący; średnica protezy 7 Fr, odległość między listkami 50 mm-150 mm; długość narzędzia 1900 mm; średnica wewnętrzna 1,73 mm; powierzchnia przekroju otworu drenującego 1,13 mm2; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; widoczność we fluoroskopii, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
| 2 | Jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z EVA; średnica protezy 10Fr , długość protezy 50 mm-150 mm; długość narzędzia 1900mm; średnica wewnętrzna 2,34 mm; powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56 mm2; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; widoczność we fluoroskopii, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm. |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
| 3 | Jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z EVA; średnica protezy 12 Fr, długość protezy 50 mm -150 mm; długość narzędzia 1900 mm; średnica wewnętrzna 2,34 mm; powierzchnia przekroju otworu drenującego 3,56 mm2; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; widoczność we fluoroskopii, minimalna średnica kanału roboczego 4,2 mm. |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
| 4 | Prosta proteza plastikowa wykonana z EVA o sztywności i giętkości, średnica 7 Fr, 8.5 FR,10 Fr,12 Fr odległość między listkami 50 mm -180 mm; doskonała widoczność we fluoroskopii. |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | Ocena na podstawie folderów |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………………………

| Pakiet 14 – Sonda Sengstakena Kod CPV: 33141641-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek. | Okres gwarancji/ termin ważności |  |
| 1 | Sonda Sengstakena z dwoma balonami (żołądkowy i przełykowy) i z dwoma kanałami do odsysania, wykonana z silikolateksu, pakowana pojedynczo, jałowa z możliwością aseptycznego otwierania. Długość sondy min. 100 cm. |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………………………

Pakiet  15 - Zestaw jałowy jednorazowy do odbarczania treści opłucnowej dla dorosłych                                                                                      Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do jednorazowego odbarczania treści z jamy opłucnowej dla dorosłych, jałowy, jednorazowy, pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. W zestawie strzykawka 50 ml, igła, kranik, worek do odbarczania z podziałką. |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
| 2 | System do bezpiecznej punkcji klatki piersiowej dla dorosłych zawierający: igłę Veressa, zawór automatyczny jednokierunkowy, strzykawkę 60 ml, worek na wydzielinę o pojemności ok. 2000 ml, jałowy, jednorazowy, pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet  16 – System do pobierania krwi                                                                                                                                                                            Kod CPV: 33141300-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość proponowanego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT 1 szt./1 opakowanie | Cena jedn. Z Vat za 1 szt./ 1 opakowanie | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł |  |  | Podatek VAT w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Próbówko-strzykawka z EDTA na ilość pobranej krwi ok. 2 - 3 ml, średnica 13 - 14 mm. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  |  | 160 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 2 | Próbówko-strzykawka z cytrynianem sodu do koagulologii na ilość pobranej krwi ok. 2 - 3 ml, średnica 11 - 12 mm. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  |  | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 3 | Próbówko-strzykawka do uzyskania surowicy z wykrzepiaczem na ilość pobranej krwi ok. 4 - 5 ml, średnica 13 - 14 mm. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  |  | 184 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 4 | Próbówko-strzykawka do OB na ilość pobranej krwi ok. 3 - 4 ml, średnica 8 - 9 mm. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 5 | Probówko-strzykawka z jonami magnezu umożliwiającymi diagnozowanie pseudotrombocytopenii, o poj. ok.2-3 ml, średnica 11-12 mm. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 6 | Próbówko-strzykawka z heparyną litową do badań gazometrycznych, pakowana pojedynczo, sterylna, na ilość pobranej krwi ok. 2 ml. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 7 | Bezpieczna igła systemowa z dodatkową osłoną zabezpieczającą, chroniącą przed ryzykiem zakłucia rozmiar 0,7. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 8 | Bezpieczna igła systemowa z dodatkową osłoną zabezpieczającą, chroniącą przed ryzykiem zakłucia rozmiar 0,8. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  |  | 90 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 9 | Bezpieczna igła systemowa z dodatkową osłoną zabezpieczającą, chroniącą przed ryzykiem zakłucia rozmiar 0,9. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  |  | 64 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 10 | Łącznik do podawania leków w opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 11 | Łącznik do pobierania krwi typu Luer, umożliwiający połączenie z wkłuciem obwodowym. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  |  | 32 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Dotyczy pakietu nr 16

Parametry wymagane:

| Lp. | Parametry graniczne dla analizatora | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pobieranie krwi metodą aspiracyjno-próżniową. | TAK |  |
| 2. | Probówki biochemiczne z granulatem do separacji surowicy. | TAK |  |
| 3. | Probówki wystandaryzowane zapewniające pobieranie krwi zawsze o pożądanej objętości. | TAK |  |
| 4. | Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem. | TAK |  |
| 5. | Jednoczęściowa igła (igła zespolona z nasadką). | TAK |  |
| 6. | Probówki plastikowe zakręcane korkiem, eliminujące efekt aerozolowy. | TAK |  |
| 7. | Wszystkie części składowe jednorazowego użytku. | TAK |  |
| 8. | Wszystkie produkty, które stanowią zamknięty system pobierania krwi winny być od jednego producenta. W przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów wymagane jest dołączenia oświadczenia producentów o kompatybilności tych produktów. | TAK |  |
| 9. | Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia personelu medycznego (forma i termin przeszkolenia zostanie ustalony po podpisaniu umowy w terminie dogodnym dla zamawiającego). | TAK |  |

Parametry ocenianie:

| Lp. | Parametry graniczne dla analizatora | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Połączenie zestawu igły z probówką gwarantujące stabilność zestawu za pomocą zaczepów umiejscowionych na korku. | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 2. | Wyraźne zróżnicowanie kolorów korków probówek dla poszczególnych grup badań. | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

Pakiet  17 –  Elektrody Quick Combo                                                                                                                                                                    Kod CPV: 33190000-8

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody Quick - Combo z systemem REDI-PAK dla dorosłych. |  |  |  | 40 szt. = 4 op. po 10 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet  18 - Nożyki mikrotomowe                                                                                                                                                                                    Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyki jednorazowe do mikrotomu ze stali nierdzewnej, przeznaczone do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie (ostrza o podwyższonej twardości). Typ N 35 przeznaczony do skrawania materiałów twardych. |  |  |  | 2 400 |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet  19 - Szczotki do mycia endoskopów                                                                                                                                                              Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalog. | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji / Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczotki do mycia endoskopów jednorazowe, dwustronne, pasujące do kanałów roboczych o średnicy 2,8 - 4,2 mm. Długość min. 2300 – 2400 mm. |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet  20 – Zestaw stentu moczowodowego                                                                                                                                                                   Kod CPV: 33141200-2

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw stentu moczowodowego (sterylny) jednorazowego użycia, do śródoperacyjnego stentowania moczowodu podczas wykonywania zespolenia moczowodowo-krętniczo-skórnego i zapewnienia szczelnej drogi odpływu moczu. Zestaw powinien zawierać 2 stenty oraz 2 elementy stabilizujące położenie cewnika i prowadnik. Możliwość utrzymania stentu przez ½ roku. | Fr. 6.0 dł. 75 cm |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  |  | Fr. 7.0 dł. 75 cm |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Pakiet  21 - Barwne oznaczniki do zabiegów operacyjnych                                                                                                                                    Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwne oznaczniki chirurgiczne do podtrzymywania i odciągania narządów (tętnic, żył, nerwów, przewodów moczowych i żółciowych) wypreparowanych w czasie operacji, wytworzone z włókien poliestrowych, apyrogenne, nieodkształcające się pod wpływem temperatury | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | żółtym |  |  |  | 16 op. /10 szt. |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | czerwonym |  |  |  | 20 op./40 szt. |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | niebieskim |  |  |  | 10 op./ 20 szt. |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | białym |  |  |  | 16 op./30 szt. |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | pakowane po 10 szt, szerokość – 2 mm, długość – 900 mm. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet  22 – Drenaż pola operacyjnego                                                                                                                                                                     Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik do czynnego odsysania ran, typu REDON; sterylny; płaski; z podziałką; z możliwością połączenia z drenami od 6CH - 18 CH; wykonany z polietylenu. | 200 ml – 400 ml |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 2 | Dren do pooperacyjnego drenażu ran typu REDON; sterylny: - wykonany z poliuretanu ( nie zawierający lateksu, flatanów i PCV), - termoplastyczny, posiadający pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu; na przemiennie, atraumatyczne otwory drenujące o długości 15 cm, - wyraźnie oznakowana głębokość założenia drenu, - długość drenu nie krótsza niż 50 cm, - pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrznie – folia, zewnętrznie – papier/folia), - sposób pakowania umożliwiający aseptyczne użytkowanie (otwieranie), - dren miękki, nietoksyczny i niepirogenny. | nr 8 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | nr 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | nr 12 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | nr 14 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | nr 16 |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  |  | nr 18 |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet  23 - Cewniki, dreny, maski do podawania tlenu                                                                                                                                                  Kod CPV: 33141000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych typu wąsy, jednorazowy, jałowy, pakowany pojedynczo. Część donosowa wykonana z miękkiego materiału, o gładkich zakończeniach, mocowanie z tyłu głowy, z różnym rozstawem kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru, uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, wykonany z materiału, który umożliwia łatwy montaż i zapobiega wypadaniu cewnika od źródła tlenu, z drenem długości nie mniejszej niż 400 cm Opakowanie jednostkowe z ułatwieniem bezpiecznego otwierania np. nacięcie. |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych typu wąsy, jednorazowy, jałowy, pakowany pojedynczo. Część donosowa wykonana z miękkiego materiału, o gładkich zakończeniach, mocowanie z tyłu głowy, z różnym rozstawem kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru, uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, wykonany z materiału, który umożliwia łatwy montaż i zapobiega wypadaniu cewnika od źródła tlenu, z drenem nie krótszym niż 200 cm. Opakowanie jednostkowe z ułatwieniem bezpiecznego otwierania np. nacięcie. |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 3 | Dren tlenowy do przedłużenia "wąsów tlenowych", jednorazowy, jałowy, pakowany pojedynczo, z końcówkami umożliwiającymi połączenie z jednej strony "wąsów", a z drugiej ujęcia tlenowego, bez stosowania dodatkowych łączników , nie krótszy niż 200cm. Wykonany z nietoksycznego PCV, nie zawierający lateksu. Dren odporny na zagięcia. Opakowanie z ułatwieniem bezpiecznego otwierania np nacięcie. |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 4 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych o średniej koncentracji tlenu z miękkiego tworzywa łatwo przylegająca do twarzy z drenem łączącym nie krótszym niż 210 cm. , zakończonym uniwersalnym łącznikiem. Maska jałowa, pakowana pojedynczo, posiadająca opis w języku polskim. Maska ma posiadać możliwość regulacji na nos oraz regulowane przylegania do twarzy pacjenta (gumka). Wykonana z przeźroczystego, nietoksycznego PCV, wolna od lateksu, maska posiada otwarty łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta. |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

Pakiet  24 – Zestaw do nebulizacji                                                                                                                                                                                Kod CPV: 33141000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nebulizator wielorazowy pasujący do respiratora CARESCAPE R860 i respiratora BENNET |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 2. | Zestaw do nebulizacji zwierający: - jeden moduł sterujący typu AEROGEN USB, -30 szt. Membran Solo, złącze typu T dla dorosłych, kompatybilny z nebulizatorem z pozycji 1 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

Pakiet  25 – Elektrody samoprzylepne do aparatu Elle Tens                                                                                                                                  Kod CPV: 33141000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres Gwarancji/termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody samoprzylepne jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo do aparatu Elle Tens. |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet  26 – Igły                                                                                                                                                                                                                Kod CPV:33141300-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła Ultraplex 360 do blokad nerwów obwodowych pod kontrolą USG, z nacięciem na igle umożliwiającym identyfikację położenia. Wysokiej jakości izolacja o małym współczynniku tarcia. Dren infuzyjny 50 cm nie zawierający DEHP. Igła przeznaczona wyłącznie do pracy z aparatem USG. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnica i długość (w mm): 0.70 x 80 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | Średnica i długość (w mm): 0.70 x 100 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

Pakiet  27 - Strzykawki do TBC i insuliny                                                                                                                                                                 Kod CPV: 33141310-6

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użycia jałowa do TBC, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności, - typ LUER z igłą 0,45 x 10 - 13mm, płynny przesuw tłoka. Na opakowaniu jednostkowym napis TBC lub tuberkulinówka lub podobny. | 1 ml |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
| 2 | Strzykawka jednorazowego użycia do insuliny-jałowa, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności, typ LUER z igłą. | 1 ml |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………………………

Pakiet  28 – Dren z trokarem do drenażu klatki piersiowej                                                                                                                                     Kod CPV: 33141642-2

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren standardowy z trokarem tępym do drenażu opłucnej, jałowy, jednorazowego użycia, zakończony łącznikiem prostym pasującym do drenu odsysania. Widoczny w promieniach RTG. Pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | 12 CH |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  |  | 24 CH |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  |  | 28 CH |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  |  | 32 CH |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

Pakiet  29 – Wyroby medyczne do podaży mieszanin do żywienia pozajelitowego                                                                                                    Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw infuzyjny do żywienia pozajelitowego: - Zestaw grawitacyjny do przetoczeń odpowiedni do podawania mieszanin żywienia pozajelitowego typu all-in-one wyposażony w zastawkę bezzwrotną na końcu drenu. Apirogenny, wolny od DEHP i lateksu, wyposażony w filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami oraz zatrzymujący powietrze o skuteczności filtrowania 15µm w komorze kroplowej. Posiada uniwersalne zakończenie Luer-Lock oraz odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany klapką wg standardów NIOHS. Zapobiega cofaniu się krwi oraz zatorom powietrznym. |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

Pakiet  30 - Maska anestetyczna jednorazowego użytku                                                                                                                                               Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem (możliwość regulacji wypełnienia poduszki). Maska dostępna w rozmiarach 0-6 rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, pakowana pojedynczo. Dla rozmiarów 4,5,6 wymagane oznaczenie kolorystyczne pierścienia dla łatwiejszej identyfikacji rozmiaru(4-biały, 5-niebieski, 6-przeźroczysty). Maski nie zawierające silikonu i ftalanów. |  |  |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  | Po jednej sztuce z każdego rozmiaru |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet  31 - Wzierniki uszne                                                                                                                                                                                        Kod CPV: 33141000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wziernik uszny jednorazowego użytku, wykonany z tworzywa sztucznego, nieprzeźroczysty, pakowany w woreczkach po 50 szt. w rozmiarach 2,5 mm, 4 mm; 4,5 mm ,6 mm. |  |  |  | 1 600 |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet  32 - Worki do drenażu typu Bile-Bag                                                                                                                                                            Kod CPV: 33141000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek do drenażu po zabiegach chirurgicznych na drogach żółciowych i trzustce z podziałką, jałowy, pakowany pojedynczo, typ Bile-Bag, z możliwością aseptycznego otwierania. |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet  33- Anoskopy diagnostyczne                                                                                                                                                                           Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anoskop diagnostyczny, jednorazowego użycia, z tworzywa sztucznego, pakowany pojedynczo, jałowy, koniec skośny. | 23 mm |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
| 2 | Anoskop diagnostyczny, jednorazowego użycia, z tworzywa sztucznego, pakowany pojedynczo, jałowy, koniec skośny. | 18 mm |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet  34 – Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych                                                                                                                              Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych, zawierający:-hemofiltr o powierzchni 1,0m2, -zestaw linii tętniczo-żylnej, -worek ściekowy 5 litrów z dolnym odpływem, -dren do heparyny. |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 2. | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych, zawierający: -hemofiltr o powierzchni 1,5m2, -zestaw linii tętniczo-żylnej, -worek ściekowy 5litrów z dolnym odpływem, -dren do heparyny. |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 6. | Cewniki silikonowe, dwukanałowe 13, 5F x 20 cm do cewnikowania naczyń. |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

Uwaga: Pozycje 1-2 muszą być przeznaczone do aparatu Gambro Prismaflex i muszą być z nim kompatybilne.
Wykonawca oświadcza, że w przypadku zaproponowania asortymentu zamiennego (nie wymienionego w instrukcji użytkowania aparatu Gambro Prismaflex) Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wynikające z gwarancji producenta urządzenia oraz pokrywa wszelkie szkody w tym nieprawidłowości mogące wystąpić podczas terapii i obsługi z zastosowaniem zaoferowanego asortymentu, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne