Kraków dnia: 2021-11-02

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa opatrunków jałowych III” – znak sprawy ZP/46/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET 8- PREPARAT HEMOSTATYCZNY POZ. 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Jałowy preparat hemostatyczny, wchłanialny, wykonany ze 100% oksydowanej, regenerownej, celulozy. Materiał o właściwościach bakteriobójczych, opartych na niskim poziomie pH 2,5-3,5. Działanie przeciwbakteryjne potwierdzone badaniami in vitro w stosunku do następujących mikroorganizmów Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,E.Coli MRSA, VRE, MRSE , PRSP Okres wchłaniania 7-14 dni o wymiarach 10cm x 20 cm. z poważaniem.

Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel