Kraków dnia: 2021-11-02

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa opatrunków jałowych III” – znak sprawy ZP/46/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS. Rozmiar L o długości 130 cm (+/- 2 cm). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS. Rozmiar XL o długości 140 cm (+/- 2 cm). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 9 poz. 2: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS. Rozmiar XXL o długości 150 cm (+/- 2 cm). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 9 poz. 2: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS. Rozmiar XXXL o długości 160 cm (+/- 2 cm). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 9 poz. 3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m2, wzmacnianych wewnętrznie z przodu i na 3 rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m2. Rozmiar L o długości 130 cm (+/- 2 cm). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 9 poz. 3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m2, wzmacnianych wewnętrznie z przodu i na 3 rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m2. Rozmiar XL o długości 140 cm (+/- 2 cm). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch z włókniny SMMMS o min. gramaturze 35g/m2 oraz min. gramaturze łącznej w miejscu wzmocnienia 75g/m2. Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 9 poz. 4: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m2, wzmacnianych wewnętrznie z przodu i na 3 rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m2. Rozmiar XXL o długości 150 cm (+/- 2 cm). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 8 dotyczy Pakietu nr 9 poz. 4: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych wykonanych z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m2, wzmacnianych wewnętrznie z przodu i na 3 rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m2. Rozmiar XXXL o długości 160 cm (+/- 2 cm). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch z włókniny SMMMS o min. gramaturze 35g/m2 oraz min. gramaturze łącznej w miejscu wzmocnienia 75g/m2. Pytania do wzoru umowy: 1. Wnosimy o wykreślenie § 2 ust. 8 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex specialis w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.” Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę. Przedmiotowa zmiana zostanie uwzględniona na etapie przygotowania umowy. 3. Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 4 projektu umowy poprzez dookreślenie iż zmiana stawki podatku VAT następować będzie bez konieczności zawarcia aneksu w formie pisemnej. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Wnosimy o modyfikację § 11 projektu umowy poprzez dodanie ust. 8 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 5. Wnosimy o modyfikację § 12 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości: a. 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. a); b. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. b) i c). UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel