Kraków dnia: 2021-11-02

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa opatrunków jałowych III” – znak sprawy ZP/46/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 2, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści próbki w wersji niesterylnej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 2, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści pakiet do zakładania cewnika z serwetą w rozmiarze 50 x 75 cm z otworem (zamiast 45 x 75 cm)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 4, poz. 1-6 – Czy Zamawiający dopuści serwety w opakowaniu z 4 szt etykiet TAG do dokumentacji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 4, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm? Spełnia pozostałe wymagania. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 4, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm? Spełnia pozostałe wymagania. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 4, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę 3 warstwową na całej powierzchni, bez dodatkowych padów chłonnych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 4, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100 x 150 cm? Spełnia pozostałe wymagania. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 5, pozycja 1 – 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków nasączonych parafiną? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, po spełnieniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 5, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 15 x 20cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, po spełnieniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 9, poz. 1-4 – Czy Zamawiający dopuści fartuchy w opakowaniu z 4 szt etykiet TAG do dokumentacji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 9, poz. 1-4 – Czy Zamawiający wymaga aby fartuchy były zgodne z aktualną normą EN 13795-1:2019: Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne, potwierdzone raportem z badań? Odpowiedź: Zamawiający wymaga z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel