Kraków dnia: 2021-11-09

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo:  ZP/51/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup odczynników wraz z dzierżawą analizatora wykonującego badania metodą PCR do Pracowni Wirusologii” – znak sprawy ZP/51/2021.

Zamawiający, Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pytanie nr 1 Dotyczy zapisów SWZ oraz projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do oddzielnego pakietu poniższych elementów: licencjonowanego oprogramowania dla Pracowni Wirusologii wraz z wyposażeniem w tym serwera do obsługi LIS wraz z UPS zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz połączenia i integracji oprogramowania z systemem HIS Zamawiającego (MLS MedicAll, firmy MLS Software sp. z o.o. w zakresie zlecenia badań i odbiorów wyników badań)? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 2 Dotyczy projektu umowy § 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisowej do 48 godzin, a w przypadku awarii, jej usunięcie do 5 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 3 Dotyczy zapisów SWZ pkt 23 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej ofercie) Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 3 Dotyczy projektu umowy § 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie not korygujących w przypadku uznania reklamacji produktów? Wystawienie noty korygującej pozwoli na odliczenie kosztu pojedynczych wadliwych produktów od salda zobowiązań płatniczych i jest najwygodniejszą formą rozpatrywania pojedynczych reklamacji. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie not korygujących w przypadku uznania reklamacji produktów. Pytanie nr 4 Dotyczy projektu umowy § 11 ust 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy w trybie pilnym do 3 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 5 Dotyczy kontroli zewnątrz laboratoryjnych: Czy próbki do kontroli zewnątrz laboratoryjnej mogą zawierać cały patogen? Odpowiedź: Tak, próbki do kontroli zewnątrz laboratoryjnej mogą zawierać cały patogen. Pytanie nr 6 Dotyczy kontroli zewnątrz laboratoryjnych: Czy próbki do kontroli zewnątrz laboratoryjnej mogą być w postaci płynnej zamrożonej? Odpowiedź: Tak, próbki do kontroli zewnątrz laboratoryjnej mogą być w postaci płynnej zamrożonej. Pytanie nr 7 Dotyczy kontroli zewnątrz laboratoryjnych: Czy zamawiający umożliwi zmianę zapis z min. 4 kontrole dla każdego parametru na 2, oraz czy zapis min. 4 kontrole dla każdego parametru dotyczy okresu 12 miesięcy czy 24 miesięcy? Odpowiedź: Zamawiający wymaga 4 kontroli w okresie trwania umowy (24 miesięcy) dla każdego parametru.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anna Wosik