Kraków dnia: 2021-11-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/49/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/49/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5 Pakiet 5. Poz.2 Czy zamawiający dopuści kranik o objętości wypełnienia 0,32ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 5. Poz.2,3 Czy Zamawiający dopuści kranik tylko z optycznym wskaźnikiem otwarty/zamknięty? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5. Poz.3 Czy zamawiający dopuści kranik o objętości wypełnienia 1,25ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 6. Poz.1 Czy Zamawiający dopuści maskę z drenem o długości 200cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 6. Poz.1, 4 Proszę o dopuszczenie maski z lateksem wyłącznie w gumce. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 23. Poz.1,4 Proszę Zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości 200cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 27. Poz.1 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,5 x 16mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca