Kraków dnia: 2021-11-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/49/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/49/2021.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 8 Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzera z 3 otworami drenującymi? Odpowiedź :Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne tylko z optycznym indykatorem pozycji otwarty/zamknięty o objętości wypełnienia 0,3ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści kraniki trójdrożne z drenem tylko z optycznym indykatorem pozycji otwarty/zamknięty o objętości wypełnienia 1 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści maski do tlenu z rezerwuarem i drenem o długości 210cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 14, pozycja 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 4-światłowej silikonowej sondy Sengstaken - Blakemore o długości 85cm, z prowadnicą, wyposażonej w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie i zamykanie linii do manometru. Numeryczne znaczniki głębokości od początku balonu przełykowego na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm. Balony: żołądkowy o długości 60mm i przełykowy 140mm. Otwory boczne: 3 żołądkowe i 2 przełykowe. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 27, pozycja 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'100szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pakiet 28, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści dreny do drenażu opłucnej z trokarem ostrym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 30, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne dostępne w rozmiarach 05 z kolorowym pierścieniem dla rozmiaru: 2-żółty, 3-zielony, 4-czerwony, 5-niebieski z wytłoczonym na korpusie rozmiarem odpowiednio jak na zdjęciu? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca