Niepołomice dnia: 2021-12-06

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.39.2021.4

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Kraina zabaw w otoczeniu parku miejskiego w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.39.2021.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Przez zakres opracowania przebiega projektowany przyłącz energetyczny e93/2018 (pomiędzy budynkiem nr 5 a sceną) – czy jego wykonanie wchodzi w zakres postępowania przetargowego? - Przez zakres opracowania przebiega sieć teletechniczna. Czy Zamawiający posiada wydane przez firmę Orange warunki zabezpieczenia sieci teletechnicznej. Jeżeli nie, to proszę o informacje czy do obowiązku Wykonawcy należy wykonanie zabezpieczenia sieci teletechnicznej przebiegającej przez plac zabaw oraz proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczenia sieci, który Wykonawca ma przyjąć do kalkulacji. - Brak w przedmiarach ilości obrzeży drewnianych 30x150 mm oraz 100x100mm, które Wykonawca ma wykonać zgodnie z opisem technicznym. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o te ilości oraz o zaznaczenie na PZT rodzaju obrzeża, które należy wykonać. - Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rysunki z przekrojami nawierzchni. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad.1) Nie, przyłącz energetyczny nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego i dotyczy odrębnego pozwolenia na budowę.

Ad.2) Sieć teletechniczna nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego i dotyczy odrębnego pozwolenia na budowę, jednak należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac – należy oznaczyć kabel i na tym odcinku wykonywać roboty ręcznie (nie sprzętem ciężkim) aby go nie uszkodzić.

Ad.3) Obrzeża drewniane pokazane są na rysunkach w dokumentacji: 01.PROJEKT ARCH_BUD, A.1, A.1.3. Nawierzchnie - 30x150mm w łącznej ilości 260,00mb i 100x100mm w łącznej ilości 10,30mb.

Ad.4) Rysunki z przekrojami nawierzchni znajdują się w dokumentacji 01.PROJEKT ARCH_BUD, A.1, A.1.3. Nawierzchnie, A.1.4. Nawierzchnie- przekroje charakterystyczne.

.....................................