Niepołomice dnia: 2022-02-18

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap I” – znak sprawy ZP.271.5.2022.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Z uwagi na chęć wzięcia udziału w przetargu oraz rozpoczęty proces ofertowania zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu na składanie ofert dotyczącego ogłoszonego przetargu „realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla gminy Niepołomice – etap 1 do dnia 25.02.2022r Jednocześnie z uwagi na wątpliwości, które pojawiły się w wyniku przeanalizowania SWZ uprzejmie prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: 1. Wg treści ogłoszenia dla docieplenia ścian zewnętrznych należy przyjąć styropian gr. 15cm o lambdzie minimum λ=0,038 W/(mK) dla każdego budynku. Wg audytów na budynkach Zagórze 73, Staniątki 227A oraz Ochmanów 70 w obliczeniach przyjęty został styropian gr. 15cm z lambdą λ=0,036 W/(mK). Proszę o informację co należy przyjąć do oferty. Proszę o informację: - czy w zakresie oferty należy przyjąć wyłącznie ściany ciepłe budynku (tj. bez docieplenia: balkonów wykuszy, piwnic, ganków itp.)? - jakie są wytyczne do doboru elewacji BSO (jaki rodzaj tynku – czy może być tynk akrylowy)? 2. Wg treści ogłoszenia dla docieplenia stropów na poddaszu należy przyjąć wełnę / styropian łącznie o gr. 22cm (w dwóch warstwach) o lambdzie minimum λ=0,038 W/(mK) dla każdego budynku. Wg audytów na budynkach: - Zagórze 73 w obliczeniach przyjęto wełnę gr. 22cm z lambdą λ=0,042 W/(mK). - Niepołomice Trudna 2 przyjęto wełnę gr. 22cm z lambdą λ=0,033 W/(mK). Proszę o informację co należy przyjąć do oferty. 3. Wg ogłoszenia dla modernizacji źródła ciepła należy uwzględnić: a. wymienić kotły* na 9 z 10 budynków (bez: N-ce Sosnowa 11) z podłączeniem do instalacji CWU oraz CO, * kocioł gazowy dwufunkcyjny: N-ce Zabierzowska 34, Podłęże 290A, * kocioł gazowy dwufunkcyjny (lub jednofunkcyjny z zasobnikiem): Zagórze 73, * kocioł gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem: Staniątki 227A, N-ce Ples 8, * kocioł gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem (lub dwufunkcyjny): Zakrzów 49, N-ce Trudna 2, Staniątki 514, Ochmanów 70 Proszę o informację czy zestawienie się zgadza. b. wykonać nową instalację CO na 4 budynkach (Zabierzowska 34, Zagórze 73, Staniątki 227A, Niepołomice Trudna 2), Proszę o informację czy na pozostałych budynkach należy podpiąć się do istniejącej instalacji? Proszę o informację jakie są wytyczne do wykonania nowej instalacji CO. Uwaga! Wg audytu energetycznego należy wykonać nową instalację na budynku Ochmanów 70 (proszę o informację co należy przyjąć) c. wymienić grzejniki na nowe na 7 budynkach (N-ce Zabierzowska 34, Zagórze 73, Staniątki 227A, Podłęża 290A, N-ce Trudna 2, Staniątki 514, Ochmanów 70) Proszę o informację czy na pozostałych instalacjach nie należy wymieniać grzejników? Proszę o informację jakie są wytyczne do doboru nowych grzejników. d. należy uwzględnić zawory termostatyczne na grzejnikach na 4 budynkach (Podłęża 290A, N-ce Trudna 2, Staniątki 514, Ochmanów 70) Proszę o informację czy na pozostałych instalacjach z wymienianymi grzejnikami nie ma konieczności montażu zaworów termostatycznych? Zastrzegamy, iż po przeprowadzonej wizji lokalnej mogą się pojawić kolejne pytanie, na które będziemy prosili o udzielenie odpowiedzi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 1. Wg treści ogłoszenia dla docieplenia ścian zewnętrznych należy przyjąć styropian gr. 15cm o lambdzie minimum λ =0,038 W/(mK) dla każdego budynku. Wg audytów na budynkach Zagórze 73, Staniątki 227A oraz Ochmanów 70 w obliczeniach przyjęty został styropian gr. 15cm z lambdą λ =0,036 W/(mK). Proszę o informację co należy przyjąć do oferty. Odp: należy przyjąć zgodnie z OPZ Proszę o informację: - czy w zakresie oferty należy przyjąć wyłącznie ściany ciepłe budynku (tj. bez docieplenia: balkonów wykuszy, piwnic, ganków itp.)? Odp: Zamawiający potwierdza, z zastrzeżeniem że łączna ilość m2 docieplenia nie może być mniejsza niż powierzchnia ścian zewnętrznych do docieplenia wskazana w audytach - jakie są wytyczne do doboru elewacji BSO (jaki rodzaj tynku - czy może być tynk akrylowy)? Odp: Wymogi zostały określone w OPZ (str 9 pkt 4 - etap realizacji) 2. Wg treści ogłoszenia dla docieplenia stropów na poddaszu należy przyjąć wełnę / styropian łącznie o gr. 22cm (w dwóch warstwach) o lambdzie minimum λ =0,038 W/(mK) dla każdego budynku. Wg audytów na budynkach: - Zagórze 73 w obliczeniach przyjęto wełnę gr. 22cm z lambdą λ =0,042 W/(mK). - Niepołomice Trudna 2 przyjęto wełnę gr. 22cm z lambdą λ =0,033 W/(mK). Proszę o informację co należy przyjąć do oferty. Odp: należy przyjąć zgodnie z OPZ 3. Wg ogłoszenia dla modernizacji źródła ciepła należy uwzględnić: a. wymienić kotły* na 9 z 10 budynków (bez: N-ce Sosnowa 11) z podłączeniem do instalacji CWU oraz CO, * kocioł gazowy dwufunkcyjny: N-ce Zabierzowska 34, Podłęże 290A, * kocioł gazowy dwufunkcyjny (lub jednofunkcyjny z zasobnikiem): Zagórze 73, * kocioł gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem: Staniątki 227A, N-ce Ples 8, * kocioł gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem (lub dwufunkcyjny): Zakrzów 49, N-ce Trudna 2, Staniątki 514, Ochmanów 70. Proszę o informację czy zestawienie się zgadza. Odp: zakres dotyczący źródeł ciepła dla poszczególnych budynków został wskazany w OPZ b. wykonać nową instalację CO na 4 budynkach (Zabierzowska 34, Zagórze 73, Staniątki 227A, Niepołomice Trudna 2). Proszę o informację czy na pozostałych budynkach należy podpiąć się do istniejącej instalacji? Odp: Należy przyjąć zgodnie z OPZ. Nową instalację c.o. należy wykonać dla 3 budynków z w/w z wyjątkiem budynku Staniątki 227A. Proszę o informację jakie są wytyczne do wykonania nowej instalacji CO. Odp: Wymogi zostały określone w OPZ (pkt 4-etap realizacji; str. 9-12) Uwaga! Wg audytu energetycznego należy wykonać nową instalację na budynku Ochmanów 70 (proszę o informację co należy przyjąć) Odp: należy przyjąć zgodnie z OPZ c. wymienić grzejniki na nowe na 7 budynkach (N-ce Zabierzowska 34, Zagórze 73, Staniątki 227A, Podłęża 290A, N-ce Trudna 2, Staniątki 514, Ochmanów 70). Proszę o informację czy na pozostałych instalacjach nie należy wymieniać grzejników? Odp: należy przyjąć zgodnie z OPZ. Proszę o informację jakie są wytyczne do doboru nowych grzejników. Odp: Wymogi zostały określone w OPZ (pkt 4-etap realizacji; str. 9-12 d. należy uwzględnić zawory termostatyczne na grzejnikach na 4 budynkach (Podłęża 290A, N-ce Trudna 2, Staniątki 514, Ochmanów 70) Proszę o informację czy na pozostałych instalacjach z wymienianymi grzejnikami nie ma konieczności montażu zaworów termostatycznych? Odp: należy przyjąć zgodnie z OPZ, Zamawiający zwraca uwagę że tam, gdzie przewidziano montaż nowych grzejników przewidziano także montaż zaworów termostatycznych

……………………………