Kraków dnia: 2022-05-09

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ”dostawę zasilacza awaryjnego UPS dla WIMiIP - KC-zp.272-266/22” – znak sprawy KC-zp.272-266/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający zezwoli na złożenie oferty na zasilacz UPS, który posiada gniazda wyjściowe IEC 60320 C19 w ilości 2 szt., a IEC 60320 C13 w ilości 8 sztuk? Pytanie nr 2 Czy Zamawiający zezwoli na złożenie opisu oferowanego sprzętu w postaci karty katalogowej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający NIE wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Ilość gniazd w opisie należy traktować jako minimalną. - Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia opisu oferowanego sprzętu w postaci karty katalogowej pod warunkiem, że w przedstawionej karcie katalogowej będą zawarte wszystkie informacje pozwalające stwierdzić, ze sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego postawione w SWZ. W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób: W pkt. 17.4.3. SWZ jest: Opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem ich wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej SWZ. Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: Opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem ich wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej SWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie opisu technicznego oferowanego sprzętu w postaci karty katalogowej.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło