Niepołomice dnia: 2022-06-14

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.13.2022.7

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności w miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice” – znak sprawy ZP.271.13.2022.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- W przedmiarze występuje pozycja 108. Dostawa i montaż sufitów podwieszanych ilość. 1 kpl. Dokumentacja projektowa nie precyzuje pomieszczeń w których sufity podwieszane mają być wykonane, nie precyzuje też rodzaju sufitów. - Przedmiar poz. 112 Dostawa i montaż elementów/wycieraczki systemowe, kraty, uchwyty, odbojnice, drabiny, balustrady itp./ W projekcie nie ma wzmianki o wycieraczkach systemowych, kratach, uchwytach, odbojnicach, drabinach. Proszę o uzupełnienie projektu o te elementy lub szczegółowy opis powyższych elementów z podaniem ilości. Co inwestor ma na myśli pod pojęciem itp. - W projekcie brak zestawienia stolarki i ślusarki wewnętrznej i zewnętrznej okiennej i drzwiowej, zestawienie powinno precyzować rodzaj materiału, podstawowe parametry i projektowane wyposażenie oraz sposób i kierunki otwierania. Brak możliwości wyceny stolarki na podstawie załączonej dokumentacji. - W pozycji przedmiaru 239 występuje wentylator dachowy z wyrzutem poziomym VIVO 4-400/300S. W dokumentacji projektowej nie występuje taki wentylator natomiast występuje wentylator dachowy z wyrzutem pionowym VIVER 2-190/600EC - Brak w przedmiarze odwodnień liniowych Meadrain PG1000EK 3*10mb które zaprojektowane są w garażach, ponadto dokumentacja nie określa wymaganej nośności tych odwodnień. - Brak w przedmiarach nakładów dla wykonania podestu z desek kompozytowych. - Brak podstawowych parametrów dla bram garażowych tj. sposób otwierania, rodzaj napędu, sposób sterowania - W dokumentacji dla warstw posadzki A1 przewidziano m.i. podkład betonowy gr. 15cm zbrojony siatką. W przedmiarze brak pozycji kosztorysowej obejmującej zbrojenia siatką, proszę o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednią pozycję oraz o określenie parametrów siatki tj. średnica pręta i rozstaw prętów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) W uzupełnieniu - sufity podwieszone modułowe z płyt z wełny mineralnej laminowanej na konstrukcji aluminiowej montowane we wszystkich pomieszczeniach na I piętrze budynku. Natomiast na parterze budynku nie montujemy sufitów podwieszanych. Ad.2) Wycieraczki systemowe aluminiowe z ułożonymi wkładami gumowo - szczotkowymi do pom. o dużym natężeniu ruchu z odpowiednią wytrzymałością i odpornością np. na środki chemiczne – budynek OSP – 2 szt. (przed pomieszczeniem nr 1 i 19), posiadające stosowne atesty i spełniające normy; kraty- brak; uchwyty systemowe - zamontowane w toaletach dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, posiadające stosowne atesty i spełniające normy; odbojnice – przemysłowe stalowe, proste liniowe, narożnikowe i słupowe wewnętrzne w garażu i zewnętrzne – ok. 80m; drabiny - zewnętrzna (z obudową zabezpieczającą przed upadkiem) z poziomu dachu nad piętrem do poziomu dachu nad wieżą, balustrady wewnętrzne (schody) – 50,00m, balustrady zewnętrzne (balkon, taras na dachu) – 20,00m, mocowanie platformy dla niepełnosprawnych na schodach - ok. 16,00m, balustrady zewnętrzne tzw. Francuskie – 22,00m

Ad.3) Zestawienie stolarki wewnętrznej i zewnętrznej wraz z wykazem bram garażowych zamieszczono na stronie  prowadzonego postępowania  w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi  z dnia 14.06.2022r:.

Ad.4) Proszę wykonać zgodnie z projektem.

Ad.5) Odwodnienia liniowe zaprojektowane w garażach proszę przyjąć jak dla średniego wozu ratowniczo - gaśniczego tj. 7,5 -16 ton.

Ad.6) Zamieszczono w przedmiarze.

Ad.7)  Wg zestawienia - bramy garażowe, segmentowe sterowane przy pomocy pilotów (oddzielnie dla każdej bramy) oraz z przycisków zamontowanych wewnątrz, zlokalizowanych obok każdej z bramy.

Ad.8) Zbrojenie posadzki – prętami Ø 6 co 15x15cm.

Na stronie  prowadzonego postępowania  w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi  z dnia 14.06.2022r.”zamieszczono uzupełnienie dokumentacji

.................................................