Niepołomice dnia: 2022-06-14

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.13.2022.12

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności w miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice” – znak sprawy ZP.271.13.2022.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Prosimy o podanie opisu i miejsca montażu dylatacji systemowej (poz. 93 w przedmiarze). - Prosimy o podanie obmiaru i opisu dotyczących sufitów podwieszanych (poz. 108) . - Prosimy o załączenie zestawienia i opis bram garażowych. - Prosimy o podanie opisu podestu z desek kompozytowych . - Prosimy o załączenie zestawienia i opis świetlików dachowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Nie dotyczy, poprawki naniesione w uaktualnionym przedmiarze zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi z dnia 14.06.2022r.” Ad.2) Sufity podwieszone modułowe z płyt z wełny mineralnej laminowanej na konstrukcji aluminiowej montowane we wszystkich pomieszczeniach na I piętrze budynku. Natomiast na parterze budynku nie montujemy sufitów podwieszanych. Ad.3) Zestawienie bram garażowych zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi z dnia 14.06.2022r.” Ad.4) Rozwiązanie systemowe: deski kompozytowe na legarach kompozytowych i regulowanych wspornikach rozstawionych co ok. 40-50cm. Ad.5) Świetliki dachowe- pasma zgodnie z Normami, cały dach musi być nierozprzestrzeniający ognia – w tym pasma również. Zalecane dodatkowe zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi np. gradem. Pasma świetlne modułowe łukowe (aluminium i poliwęglan) o wymiarach max 120cm x 300cm i 120cm x 400cm, charakterystyka energetyczna (zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi z dnia 14.06.2022r.”). Na stronie prowadzonego postępowania w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi z dnia 14.06.2022r.”zamieszczono uzupełnienie dokumentacji

.................................................