Niepołomice dnia: 2022-06-14

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.13.2022.17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności w miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice” – znak sprawy ZP.271.13.2022.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Odnośnie opraw oświetleniowych - w przedmiarze jest: A1 - 16 kpl, A2 - 12 kpl, A3 - 10 kpl, C1- 10 kpl, C2 - 7 kpl, D1 - 13 kpl, D3 - 4 kpl, D4 - 7 kpl., E2 - 8 kpl., F1 -14 kpl., poz. 357-362 oprawy - 86 kpl. Natomiast na rzutach i w legendzie nie ma opraw A2, A3, C2, D3, D4, E2. Ponadto na rzutach jest odpowiednio: A1 - 36 kpl, AW1- 39 kpl., D1 - 82 kpl., E1- 32 kpl, EW1 - 31 kpl, C1 - 21 kpl, AW3 - 5 kpl, EW2 - 3 kpl, F1 - 12 kpl, G1 - 3 kpl, AW2 - 2 kpl. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i jednoznaczne wskazanie jakie ilości i jakie rodzaje opraw (wraz z parametrami) mają zostać przyjęte do wyceny Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) W projekcie są tylko oprawy: A1, C1, D1, E1, F1, G1, AW1, AW2, AW3, EW1, EW2. A1- 36 szt C1 - 21szt. D1- 90 szt. E1 - 35 szt. F1 - 12 szt. G1 - 5 szt. AW1 - 44 szt. AW2 - 2 szt. AW3 - 5 szt. EW1 - 31 szt. EW2 - 3 szt. Wszystkie pozostałe opraw występujące w projekcie znajdują się na rysunku E10 (projekt techniczny – branża elektryczna Na stronie prowadzonego postępowania w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi z dnia 14.06.2022r.”zamieszczono uzupełnienie dokumentacji

.................................................