Niepołomice dnia: 2022-06-14

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.13.2022.20

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności w miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice” – znak sprawy ZP.271.13.2022.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Odnośnie stolarki - wg zestawienia okna i drzwi balkonowe mają być wykonane z PCV lub aluminium, drzwi zewnętrzne wejściowe z aluminium, natomiast zgodnie z przedmiarem i opisem technicznym stolarka ma być drewniana lub PCV. Proszę o jednoznaczne wskazanie z jakiego materiału mają zostać wykonane okna i drzwi balkonowe oraz drzwi zewnętrzne wejściowe. Uzyskanie tych informacji jest niezbędne w celu przygotowania rzetelnej oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z projektem technicznym budowlanym - zestawienie, stolarka aluminiowa

Na stronie  prowadzonego postępowania  w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi  z dnia 14.06.2022r.”zamieszczono uzupełnienie dokumentacji

..........................................