Niepołomice dnia: 2022-06-14

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.13.2022.21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności w miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice” – znak sprawy ZP.271.13.2022.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem: - W przedmiarze poz. 156, ilość studni kanalizacyjnych deszczowych 17, a w projekcie budowlanym znajduję się 9 sztuk. Jaką ilość wycenić? - Rury wywiewne – w projekcie 9 sztuk, w przedmiarze 2 sztuki (poz. 168 oraz 169) - Zaprojektowano odwodnienie liniowej w pomieszczeniach garażowych – brak w przedmiarze robót. Czy należy wycenić? - Kanalizacja podposadzkowa zaprojektowana w technologii wciskowej natomiast w przedmiarze znajdują się pozycję na technologie zgrzewaną z rur PE-HD. Jaką technologia ma być wykonana kanalizacja podposadzkowa? - Instalacja hydrantowa – zaprojektowano 3 hydranty wewnętrzne HP25 natomiast w przedmiarze podana ilość 6. Jaka ilość wycenić? - Instalacja hydrantowa – zaprojektowana instalacja hydrantowa z rur stalowych DN32 oraz DN40 natomiast w przedmiarze znajdują się średnice DN65 oraz DN40? Jakie średnice przyjąć do wyceny? - Dział Instalacja Hydrantów Wewnętrznych, Poz. 224 w przedmiarze – Rurociągi z rur PE-HD wewnątrz budynków, Fi 110 mm – kanalizacji podposadzkowa. Czego dotyczy ta pozycja? - Dział Instalacja Hydrantów Wewnętrznych, Poz. 228 w przedmiarze – Hydranty pożarowe, nadziemne Fi 100 mm. Brak takich hydrantów w projekcie, czego dotyczy ta pozycja, czy należy wycenić? - Instalacja ogrzewania grzejnikowego, Poz. 250, Rozdzielacze do centralnego ogrzewania ilość 6 sztuk, w projekcie 4 sztuki. Jaką ilość należy wycenić? - Zaprojektowana ilość grzejników 36 sztuk, w przedmiarze 40 sztuk. Jaką ilość należy wycenić? - Str. 11 Projektu technicznego instalacji sanitarnych w części dotyczącej grzejników występuję zapis: „Z uwagi na przeznaczenie pomieszczeń żłobek – wszystkie grzejniki należy obudować”. Czy powyższy zapis jest pomyłką czy należy wycenić obudowy grzejników? - Brak dokumentacji dotyczącej przyłączy: kanalizacji sanitarnej, wodociągowego, gazowego (wg odrębnego opracowania). Czy w zakresie zadania wymagane jest wykonanie przyłączy. Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie stosownej dokumentacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Zgodnie z projektem budowlanym- 9szt. Ad.2) Zgodnie z projektem budowlanym- 9szt. Ad.3) Tak, należy wycenić. Ad.4) Zgodnie z projektem. Ad.5) Zgodnie z projektem – 3 szt. Ad.6) Zgodnie z projektem. Ad.7) Poprawiono w przedmiarze zamieszonym na stronie prowadzonego postępowania w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi z dnia 14.06.2022r.” Ad.8) Jeden hydrant zewnętrzny będzie realizowany z przyłączem wody. Nie jest objęty zamówieniem. W projekcie są 3 szt. hydrantów wewnętrznych Dn 25. Ad.9) Zgodnie z projektem 4 szt. Ad.10) Zgodnie z projektem 36 szt. Ad.11) Tak, powyższy zapis jest pomyłką, Ad.12) Przyłącza nie są objęte zamówieniem.

Na stronie  prowadzonego postępowania  w folderze pn: „Załączniku do odpowiedzi  z dnia 14.06.2022r.”zamieszczono uzupełnienie dokumentacji

.....................................