Opis techniczny

dotyczy zamówienia publicznego nr ZP/ 28 /2022 
Zadanie pn: „Przystosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie  wraz z wymianą dachu 
i świetlika” – roboty budowlano-instalacyjne wraz z zakupem i montażem wyposażenia stałego

W ramach przedmiotowego zamówienia do realizacji przeznaczono obszar objęty dokumentacją projektową (w załączeniu) obejmujący swym zakresem fragment III piętra oraz  dach ze świetlikiem w Budynku Ks. Siemaszki.

Łączna powierzchnia użytkowa przeznaczona do przebudowy wynosi ok. 385 m2, a kubatura ok. 
1 000 m³.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych 
w następującym zakresie: przebudowa istniejącej części  stropu pomiędzy II a III kondygnacją z wykonaniem nowej konstrukcji stropów ( w tym: roboty rozbiórkowe, zabezpieczające, odtworzeniowe, uzupełniające, zbrojarskie, betonowe i żelbetowe, izolacyjne, wykończeniowe) , remont istniejącego stropodachu wraz ze świetlikiem (w tym: roboty rozbiórkowe , demontażowe, izolacyjne, montażowe nowego świetlika dachowego i obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi zewnętrznymi, krycie wierzchnie dachu papą, wykonanie nowej instalacji odgromowej) , remont istniejących pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (w tym: roboty rozbiórkowe, zabezpieczające, demontażowe, murarskie, wymiana drzwi , montaż nowej ślusarki aluminiowej, roboty montażowe i wykończeniowe, sufity podwieszane, prace malarskie, bezspoinowe okładziny ścienne, podłogowe, prace fliziarskie, wykonanie wentylacji mechanicznej  i klimatyzacji wraz z automatyką, , instalacji wod-kan, c.w i cyrkulacji, co. ct. wraz z białym montażem, oraz wykonanie robót w branży instalacji elektrycznej i niskoprądowej w tym p.poż., SSP i DSO, kontroli dostępu, okablowania strukturalnego, automatyki, BMS,  zakup i  montaż wyposażenia stałego zgodnie z dokumentacją projektową w tym blaty, szafki, zabudowy meblowe i inne wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej  jako wyposażenie stałe  z wyłączeniem dozowników. Zakup i  montaż wyposażenia mobilnego nie jest przedmiotem zamówienia.

Zakres prac objętych przedmiotowym zamówieniem dokładnie określa dokumentacja projektowa wraz z STWiOR i specyfikacje dotyczące wyposażenia stałego. Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do skalkulowania ceny oferty.