Kraków dnia: 2023-08-11

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp272-455/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont pokrycia dachu w części południowo-zachodniej pawilonu B-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-455/23” – znak sprawy KC-zp.272-455/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco: - Czy ułożenie papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym Zamawiający traktuje jako roboty „głośne i brudne”, tzn. takie, które mają być wykonywane w dni robocze do godz. 8:00 i po godz. 16:00 oraz w godzinach nocnych? Odp. Zamawiający informuje, że ułożenie papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym Zamawiający nie traktuje jako roboty „głośne i brudne”. - W opisie przedmiotu zamówienia w SWZ napisano, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pokrycia dachu papą podkładową termozgrzewalną. W przedmiarze przyjęto technologię wykonania remontu dachu polegającą na ułożeniu papy termozgrzewalnej nawierzchniowej na istniejącym pokryciu dachowym. Prosimy o wyjaśnienie czy zapis dotyczący wykonani pokrycia dachu papą podkładową termozgrzewalną jest oczywistym błędem? Odp. Zamawiający informuje, że w zakresie prac należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót: 1. Wykonywanie robót demontażowych i przygotowawczych podłoża. 2. Wykonywanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. 3. Wykonywanie obróbek z papy. 4. Roboty malarskie na poddaszu. - Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie Zamówienia w terminie 21 dni od daty przekazania placu budowy? Odp. Zamawiający informuje, że zamówienie należy wykonać zgodnie z zapisami SWZ do 21 dni od daty podpisania umowy; - Czy Zamawiający dopuszcza przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy? Odp. Zamawiający informuje, że termin przekazania placu budowy jest każdorazowo ustalany z Wykonawcą. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamówienie należy wykonać zgodnie z zapisami SWZ do 21 dni od daty podpisania umowy.