Kraków dnia: 2023-09-13

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-510/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa urządzenia do śledzenia ścieżki wzrokowej (eyetrackera) wraz z oprogramowaniem i szkoleniem - KC-zp.272-510/23” – znak sprawy KC-zp.272-510/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1: Czy poprzez generowanie statystyk zamawiający ma na myśli aby oprogramowanie do eye-trackera posiadała możliwość generowania raportów exel/xls/csv zawierających wyniki wybranych uczestników / nagrań / AOI, pomiarów i parametrów: number of events, dwell time, fixation time, fixation hit, averyge fixation time, total fixation time, time to first fixation, minimum fixation duration, maximum fixation duration, number of visitors, revisitors, number of visits, scan path, time to entry / exit saccade, saccade duration, saccade amplitude, peek velicity of saccades, pupil diameter (average, average on fixations), glance duration? Jest to bardzo ważna funkcja do generowania rozbudowanych raportów metrycznych. Odpowiedź: Tak, chodzi o możliwość generowania raportów do pliku xls/xlsx/csv. PYTANIE 2: Czy oprogramowanie do eye-trackera powinno zawierać wszystkie funkcje wyszczególnione poniżej jako jeden spójny program bez konieczności uruchamiania kolejnych programów? • eksport obrazów i nagrań wideo; • generowanie statystyk, map cieplnych i ścieżek skanowania; • tworzenie dynamicznych obszarów zainteresowań; • agregowanie danych z akwizycji danych ze stron www; • eksport surowych danych. Odpowiedź: Nie, jeśli się nie da, to nie musi być to w jednym programie. PYTANIE 3: Czy zamawiający w parametrze technicznym „Dokładność” określonym w opisie przedmiotu zamówienia, ma na myśli podanie wartości w średniej kwadratowej (RMS)? Odpowiedź: Tak. PYTANIE 4: W specyfikacji technicznej oprogramowania do rejestracji danych i analizy ścieżki wzroku zamawiający określił jako agregowanie danych z akwizycji danych ze stron www. Prosimy o wskazanie jaki jest to rodzaj akwizycji danych.

Odpowiedź:

Chcemy mieć możliwość zbierania danych na temat percepcji stron www podczas ich przeglądania.

PYTANIE 5:

W opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego urządzenia do śledzenia ścieżki wzrokowej zamawiający nazwał urządzenie jako forma listwy. Czy listwa nie może wchodzić na obszar ekranu tak aby nie ograniczała widoczności osoby badanej i nie zaburzała wyniku badania?

Odpowiedź:

Listwa nie może wchodzić na obszar ekranu.

PYTANIE 6:

W § 8. Ust. 5 pkt d) Wzoru umowy Zamawiający określa „Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 17 dni od momentu zgłoszenia.”.

Oferowany sprzęt objęty jest gwarancją producenta, który świadczy usługi serwisowe w Szwecji. W związku z koniecznością wysłania sprzętu za granicę, czas wyznaczony na naprawę od momentu zgłoszenia, może okazać się niewystarczający. W tym terminie uwzględnić należy również czas niezbędny na transport.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 8 ust. 5 pkt d) wzoru umowy poprzez wydłużenie czasu naprawy do 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki oraz umożliwienie wydłużenia terminu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych o czas podany przez producenta po przyjęciu zgłoszenia serwisowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści wzoru umowy.

Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy w następujący sposób:

§ 8 ust. 5 pkt d)

zamiast:

Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 17 dni od momentu zgłoszenia.

powinno być:

Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych, czas naprawy może zostać wydłużony o czas podany przez producenta, po przyjęciu zgłoszenia serwisowego.

Zamawiający wprowadza Nowy wzór umowy.

Powyższe odpowiedzi oraz zmiany stanowią integralną część SWZ.