Kraków dnia: 2023-11-23

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-671/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont pomieszczeń nr 100, 100a, 101, 102, 102a w przewiązce P-A1-C1 AGH - KC-zp.272-671/23”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: W zestawieniu stolarki na remont pomieszczeń w przewiązce P-A1-C1 znajdują się drzwi D1 dwuskrzydłowe o wymiarach 205x160 , określone wymagania izolacyjności akustycznej wynoszą 53 dB. Czy te drzwi mogą mieć zastosowany mniejszy współczynnik np 42 dB. Proszę o informację z jakiego materiału mają być wykonane drzwi oraz czy jest możliwość otrzymać od Państwa informacje jaki producent dysponuje możliwością wykonania drzwi z tak wysoką izolacyjnością akustyczną. Po rozeznaniu rynku , nie możemy znaleźć producenta drzwi który może zrealizować wymagania o współczynniku izolacyjności akustyczne 53 Db. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że do wyceny i wykonania należy przyjąć drzwi D1 o izolacyjności akustycznej min. 44 dB. Zgodnie z dokumentacją projektową drzwi winny zawierać dwa zawiasy wzmocnione obiektowe w każdym skrzydle, zamek z wkładką patentową o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209, wielowarstwowe wypełnienie skrzydła, system uszczelek obwiedniowych w przyldze skrzydła i ościeżnicy, które zapewniają dobre przyleganie drzwi do futryny, uszczelkę progową automatyczną, wzmocnioną ościeżnicę. Ościeżnicę drzwi i skrzydło należy wykonać w kolorze białym