Kraków dnia: 2023-12-06

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-683/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Kodowany mikroskop odwrócony do obserwacji w świetle odbitym w jasnym i ciemnym polu, polaryzacji, kontraście Nomarskiego, z kamerą cyfrową i oprogramowaniem dla WIMIP AGH - KC-zp.272-683/23” – znak sprawy KC-zp.272-683/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Zwracamy się z prośbą o odniesienie się do poniższych kwestii: - Wzór umowy: § 2 ust. 5 § 8 ust. 2 Czy Zamawiający zaakceptuje mikroskop prezentacyjny, używany do prezentacji w laboratorium fabrycznym producenta? Mikroskop jest po autoryzowanym przeglądzie dokonanym przez producenta w fabryce, nie nosi wyraźnie zauważalnych śladów użytkowania, ponadto producent oferuje gwarancję identyczną z oferowaną na mikroskopy fabrycznie nowe. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę mikroskopu prezentacyjnego – nienoszącego wyraźnych śladów użytkowania, który jest po przeglądzie w autoryzowanym serwisie producenta oraz posiada co najmniej 12 miesięczną gwarancję producenta. W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmiany zapisów w: - § 2 ust. 5 z: „5. Sprzedawca oświadcza, że dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot niniejszej umowy, jest fabrycznie nowy (tj. nieużywany, niefabrykowany, nieregenerowany, nieużywany we wcześniejszych wdrożeniach), kompletny, sprawny techniczne, jego zakup i korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem nie narusza prawa, w tym praw osób trzecich”. na zapis o treści: „5. Sprzedawca oświadcza, że dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot niniejszej umowy nie nosi wyraźnych śladów użytkowania, jest kompletny, sprawny techniczne, jego zakup i korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem nie narusza prawa, w tym praw osób trzecich”. - § 8 ust. 2 z: „2. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji, że dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny od wad fizycznych i wad prawnych. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wysokiej jakości i funkcjonalności, wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie - w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach”. na zapis o treści: „2. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji, że dostarczony przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i wad prawnych. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Sprzęt jest kompletny, wysokiej jakości i funkcjonalności, nie nosi wyraźnych śladów użytkowania, wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie - w opakowaniach.” - § 8 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by po dwóch bezskutecznych naprawach gwarancyjnych urządzenia/mikroskopu następowała tylko wymiana wadliwego elementu/modułu/zespołu na nowy a nie całego urządzenia? Odpowiedź Zamawiającego: W odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w § 8 ust.11 z zapisu: „11. Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych.” na zapis o treści: „11. Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego elementu/modułu/zespołu na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych”.