Kraków dnia: 2023-12-18

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt KC-zp.272-724/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawę aparatury badawczej i pomiarowej oraz mikroskopu na potrzeby Laboratorium Dydaktycznego WMN” – znak sprawy KC-zp.272-724/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy zadania nr 1 (komora rękawicowa)

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie panelu frontowego z chemoodpornego szkła hartowanego?

2. Czy urządzenie powinno pracować w podciśnieniu (tryb ochrony operatora)?

3. Proszę, aby Zamawiający scharakteryzował preferowany system filtracji w urządzeniu - czy wymagana jest filtracja atmosfery za pośrednictwem kaskady filtrów HEPA H14, pozwalająca uzyskać wysoki stopień ochrony przeciwpyłowej? Czy śluza również powinna być wyposażona w filtr H14?

4. W opisie zamówienia nie ma informacji na temat szczegółów automatyki urządzenia – czy Zamawiający wymaga wyposażenia urządzenia wyłącznie w analogowe wskaźniki ciśnienia (manometry), bez dostępu do danych historycznych i wyświetlania dodatkowych informacji na kolorowym panelu dotykowym?

5. W opisie brak jest również informacji dotyczących oświetlenia przestrzeni roboczej i wyposażenia w listwę elektryczną umieszczoną we wnętrzu komory. Proszę o odpowiedź czy te elementy są wymagane.

6. Czy Zamawiający wymaga wyposażenia śluzy podawczej w przezierne okno do rewizji wnętrza?

Odpowiedzi Zamawiającego

Ad. 1

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie przedniego panelu z chemoodpornego szkła hartowanego.

Ad. 2

Zamawiający wyjaśnia, iż praca urządzenia w warunkach podciśnienia nie jest wymagana.

Ad. 3

Zamawiający wyjaśnia, iż system filtracji nie jest wymagany.

Ad. 4
Zamawiający wyjaśnia, iż w oferowanym urządzeniu nie jest wymagana automatyka ani archiwizacja danych.

Ad. 5

Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie było wyposażone w oświetlenie wnętrza.

Ad. 6 
Tak, wymagana jest możliwość podglądu wnętrza śluzy (komory) podawczej.

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.