Niepołomice dnia: 2024-03-18

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.6.2024.4

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Rozbudowa istniejącej drogi gminnej ul. Akacjowej w dwóch częściach od ul. Kolejowej do ul. Brzeskiej i od ul. Brzeskiej do ul. Słonecznej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.6.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania W związku z planowanym udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: „Rozbudowa istniejącej drogi gminnej ul. Akacjowej w dwóch częściach od ul. Kolejowej do ul. Brzeskiej i od ul. Brzeskiej do ul. Słonecznej” proszę o wyjaśnienie treści SWZ: - Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje zawierające koszty wycinki zieleni wysokiej i krzewów kolidującej z zakresem inwestycji. Brak pozycji w przedmiarze robót. - Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje zawierające koszty regulacji wysokościowej bram. Brak pozycji w przedmiarze. - Prosimy o informację czy w ramach zadania jest wymagany nadzór archeologiczny, jeśli tak to w jakim zakresie? - Prosimy o informację czy Zamawiający posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu? - Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi odbudowa ogrodzeń przeznaczonych do rozbiórki. - Z związku z minimalnymi spadkami podłużnymi projektowanej jezdni prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie ścieku przykrawężnikowego? Jeśli tak, to na których odcinkach? - Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ilości odpowiadającą rozbiórce istniejącego chodnika i zjazdów w km 0+658,11 – 0+790 str. lewa (krawężniki, obrzeża, kostka, podbudowa) - Proszę o informację jakiego koloru kostkę należy przyjąć na ciągu chodnika a jakiego na zjazdach. - Zgodnie z częścią opisową PW branży drogowej pkt. 5.6. Zjazdy indywidualne i publiczne proszę o określenie zakresu robót (uzupełnienie przedmiaru robót) oraz wskazanie lokalizacji zjazdów, gdzie wprowadzona duża korekta wysokościowa będzie wymagała przebudowy ingerującej w tereny prywatne - W związku z wstawkami z kostki granitowej na wszystkich zjazdach indywidualnych oraz publicznych proszę o podanie wymiaru, koloru, rodzaju ww. kostki. - Prosimy o informację do kogo należy drewno pochodzące z wycinki drzew. - Prosimy o informację czy w wartości oferty należy uwzględnić koszty odtworzenia i trwałej stabilizacji punktów granicznych granic działek, które są tożsame z granicą stanowiącą granice ZRID - W związku z lokalizacją kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i gazowej w części jezdni w której przewidziano jedynie wymianę nawierzchni asfaltowej proszę o wskazanie konstrukcji podbudowy jaką należy odtworzyć po wykonaniu prac branży sanitarnej. - Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w km 0+667 - 0+714 zaobserwowaliśmy mocne pofalowanie nawierzchni asfaltowej, natomiast projekt na tym odcinku przewiduje wymanię samej nawierzchni bitumicznej. Proszę o zwiększenie zakresu wymiany pełnej konstrukcji oraz korektę ilości w przedmiarze robót. - Prosimy o załączenie projektu geotechnicznego. - Czy Zamawiający dopuszcza dla kanalizacji deszczowej zastosowanie rur kanalizacyjnych strukturalnych PP zamiast rur PEHD? - Zgodnie z pkt. 10.4 opisu do projektu architektoniczno-budowlanego dla kanalizacji deszczowej należy zastosować włazy z betonowym wypełnieniem. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie włazów w całości wykonanych z żeliwa, ryglowanych? - Czy zgodnie z pkt. 10.4 opisu do projektu architektoniczno-budowlanego należy zastosować włazy dla kanalizacji deszczowej z herbem/logiem administratora/zarządcy sieci? - Zgodnie z pkt. 10.4 opisu do projektu architektoniczno-budowlanego dla kanalizacji deszczowej należy zastosować studnie włazowe z PEHD natomiast w pkt. 5.1 PAB oraz przedmiarze robót wskazano na studnie kanalizacyjne betonowe. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla kanalizacji deszczowej studni włazowych betonowych. - Prosimy o załączenie szczegółowego schematu studni rozprężnej kanalizacji deszczowej. - Prosimy o załączenie projektów wykonawczych/technicznych branża sanitarna dla części I obejmującej odcinek od ul. Słonecznej do ul. Brzeskiej. - Zgodnie z pkt. 5.1 opisu do PAB dla kanalizacji deszczowej parametry techniczne doboru pompowni i jej parametry techniczne przedstawiono w projekcie wykonawczym i technicznym, stanowiącym odrębne części opracowania. Prosimy o załączenie projektów wykonawczych i technicznych opisujących w szczególności: - parametry techniczne doboru pomp i ich parametry techniczne, - szczegółowe rysunki zbiornika pompowni wraz z podaniem średnicy zbiornika, materiału z którego ma być wykonany zbiornik, wyposażenie zbiornika, - szczegółowe schematy oraz opis szafy sterującej pompowni wód opadowych wraz z informacją czy pompownia ma zostać włączona w system monitoringu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad.1) i Ad.2)  Przedmiar robót został uzupełniony o pozycje zawierające koszty wycinki zieleni wysokiej i krzewów (Zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania)  .Nadmieniamy, iż szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz STWiORB. Załączony przedmiar stanowi materiał pomocniczy ułatwiający przygotowanie oferty. Do wyceny obowiązuje dokumentacja techniczna, gdyż Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót budowlanych. Należy wycenić całość wraz ze wszystkimi materiałami wynikającymi z opisu robót oraz rysunków i technologii

Ad.3) Ze względu na lokalizację inwestycji poza strefą ochrony konserwatorskiej i archeologicznej w ramach zadania nie jest wymagany nadzór archeologiczny.

Ad.4) Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma wykonać i zatwierdzić Wykonawca  w oparciu o przedstawiony harmonogram prac.

Ad.5) W ramach wydanej decyzji ZRID w zakres zadania nie wchodzi odbudowa ogrodzeń przeznaczonych do rozbiórki.

Ad. 6) W ramach zadania nie przewiduje się wykonania ścieku przykrawężnikowego.

Ad.7) Przedmiar robót został uzupełniony o ilości odpowiadające rozbiórce istniejącego chodnika i zjazdów.

Ad.8) Na ciągu chodnika i zjazdach należy przyjąć kostkę koloru czerwonego bezfazową.

Ad.9) Na planie sytuacyjnym zaznaczono zakres przebudowy wszystkich zjazdów - również w zakresie wymagającym ingerencji w tereny prywatne. Roboty te zostały już uwzględnione w przedmiarze robót.

Ad.10) Projektuje się kostkę granitową łupaną o wym. 10x10x8. Kolor należy uzgodnić z Zamawiającym.

Ad.11) Grube drewno należy do Zamawiającego, gałęzie i liście Wykonawca ma zutylizować

Ad.12) Tak  należy uwzględnić w ofercie koszty odtworzenia i trwałej stabilizacji punktów granicznych

Ad.13) W miejscach przebudowy sieci pod jezdnią należy zastosować konstrukcję jak dla poszerzenia.

Ad.14)  Na odcinku od km 0+667 do 0+714 należy uwzględnić pełną wymianę konstrukcji. W tym zakresie skorygowano ilości w przedmiarze robót.

Ad.15) Na stronie  prowadzonego postępowania zamieszczono  opinię geotechniczną.

Ad.16) Dopuszcza się zastosowanie rur kanalizacyjnych strukturalnych PP zamiast rur PEHD pod warunkiem, że będą one o podobnych parametrach jak HDPE oraz będzie to potwierdzone obliczeniami statycznymi.

Ad.17) Tak, dopuszcza się.

Ad.18) Nie. Należy stosować własny typowe bez herbu/loga administratora/zarządcy/sieci

Ad.19) Należy zastosować studnie betonowe.

Ad.20) Na stronie  prowadzonego postępowania zamieszczono  rysunek szczegółowy schematu studni rozprężnej kanalizacji deszczowej.

Ad.21)   Zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania od dnia wszczęcia postępowania.

Ad.22) Zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania od dnia wszczęcia postępowania.