Kraków dnia: 2024-07-29

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo:DE-dzp.272-362/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa mikroskopu metalograficznego wraz z wyposażeniem dla WEiP - DE-dzp.272-362/24”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

W odpowiedzi na opublikowane w dniu 11.07.2024 postępowanie DE-dzp.272-362/24, poniżej składamy pytania dotyczące specyfikacji technicznej mikroskopu metalograficznego:

- Czy Zamawiający dopuści źródło światła LED o mocy 3W do światła odbitego, oraz układ 39 diod o mocy 0.06W do oświetlenia światłem przechodzącym?

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w zakresie mocy oświetlenia

- Czy w zapisie „Obiektyw z podziałką 0,1mm” Zamawiający miał na myśli okular wyposażony w mikrometr okularowy z działką elementarną 0,1mm?

Odp. TAK

- Czy Zamawiający dopuści stolik przedmiotowy o wymiarach 300x180 mm, z zakresem przesuwu XY w zakresie 150x100 mm?

Odp. TAK

- Czy w zapisie „Regulacja ostrości: pokrętło koncentryczne” Zamawiający ma na myśli współosiowy układ pokręteł ogniskujących do ruchu zgrubnego i precyzyjnego?

Odp. TAK

- Czy w zapisie „Jednostka polaryzacyjna z analizatorem, polaryzatorem i niebieskim szkłem filtracyjnym” Zamawiający ma na myśli, że mikroskop ma być wyposażony w odrębne: polaryzator, analizator oraz niebieski filtr, które umieszcza się w oświetlaczu episkopowym (do światła odbitego)?

Odp. TAK

- Czy w zapisie „Dodatkowy obiektyw 100x” Zamawiający ma na myśli, że mikroskop ma być wyposażony w obiektyw o powiększeniu 100x?

Odp. TAK, oprócz standardowych obiektywów 5x, 10x, 20x, 50x