Niepołomice dnia: 2024-09-13

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.30.2024.3

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa wiat przystankowych w gminie Niepołomice. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.30.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 Zamawiający wskazał aby do oferty załączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną, z adnotacją, iż w kosztorysie ofertowym należy ująć wszystkie pozycje bez scalania i rozszerzania poszczególnych pozycji. W sporządzonym przez Zamawiającego OPZ Zamawiający wskazał, iż etap pierwszy przedmiotowego zamówienia obejmuje budowę 9 wiat w dwu wariantach , etap drugi obejmuje budowę 9 wiat w trzech wariantach. Etap trzeci (prawo opcji) obejmuje budowę 9 wiat przystankowych. Przedmiar robót załączony przez Zamawiającego obejmuje jedynie swym zakresem 3 szt wiat ( po wykreśleniu wiaty nr 4), tj 1 szt wiaty - wariant 1, 1 szt wiaty - wariant 2 oraz 1 szt wiaty - wariant 3. Zamawiający wymaga podania ceny w formularzu ofertowym za kompleksowe dostarczenie i zamontowanie wiat przystankowych w ilości 18 sztuk w zamówieniu podstawowym i 9 sztuk wiat w prawie opcji. Załączony w dokumentacji przedmiar robót obejmuje zakres jedynie 3 szt wiat. Wykonawca wnosi o korektę przedmiaru o ilości dostarczenie i zamontowanie pozostałych wiat zgodnie z OPZ, lub wnosi o załączenie przez Zamawiającego poprawnego kosztorysu ofertowego do dokumentacji przetargowej, który będzie jasno określał zakres przedmiotu zamówienia do zrealizowania przez Wykonawcę i wykluczy tym samym wszelkie rozbieżności wynikające miedzy załączonym przedmiarem a OPZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Przedmiar robót zawiera elementy wykonania dla danego rodzaju wiaty, tj. 340 cm x 210 cm, 450 cm x 210cm, 610 c x 210 cm . W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać wartość całkowitą otrzymaną w wyniku iloczynu wartości podanej w kosztorysie ofertowym dla danego rodzaju wiaty i ilości podanej w OPZ (uwzględniając podatek VAT).