Kraków dnia: 2024-11-05

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-426/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa wyposażenia meblowego dla nowych pomieszczeń Pionu Rektora, pokoje 143, 145 w budynku A0 - DE-dzp.272-426/24” – znak sprawy DE-dzp.272-426/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Prosimy o odpowiedź na pytania: 1. Szafka kontener M5c – wg zestawienia jest 1 sztuka, natomiast na aranżacji tych szafek są 3 sztuki. Prosimy o potwierdzenie wymaganej ilości tych szafek. 2. Rega z szufladami na dole M22 – prosimy o rysunek i po0danie wszystkich wymiarów regału. 3. Blaty kuchenne M20_1a, M20_1b, M20_1c – są przeznaczone do pom. 145c. Pod blatami jest zaprojektowana tylko jedna szafka. Z tego względu blaty powinny posiadać konstrukcję wsporczą. Prosimy o opis konstrukcji dla tych blatów. 4. Zlewy, baterie, umywalka – brak opisu. Prosimy o podanie wymaganych parametrów tego wyposażenia Odpowiedź Zamawiającego: - Zamawiający wymaga 3 szt. - szafek kontener M5c. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej nowy obowiązujący wzór formularza oferty stanowiący załącznik nr 1A do SWZ. - Całkowite wymiary regału: wys. 120 cm, szer. 40 cm, dł. 30 cm Zdjęcie poglądowe: - Konstrukcję wsporniczą powinny stanowić metalowe nogi, min. 12 szt. - Zlew, baterie, umywalka Zdjęcia poglądowe: BATERIA Wyciągana wylewka; Tak. Ilość strumieni; 2. Możliwość podłączenia filtra do wody; Nie. Rodzina kolorów; Szary / srebrny. Kolor; Srebrny. Wysokość całkowita (w cm); 44.5. Wysokość pod wylewką (w cm); 13.5. Przepływ (w l/min); 9. Materiał główny w całkowitej masie produktu; Stal nierdzewna. Wykończenie produktu; Szczotkowany. Stopień połysku; Satynowy. Rodzaj Głowicy; Głowica ceramiczna 35 mm. Sposób oszczędzania wody; Perlator. Typ perlatora; Z obudową. Typ produktu; Bateria kuchenna. ZLEW Szerokość (w cm); 44. Długość (w cm); 76. Głębokość misy (w cm); 19. Minimalna szerokość szafki; Szafka od 45 cm. Odpływ; Odpływ z automatycznym otwieraniem w zestawie. Typ syfonu; Oszczędzający miejsce. Bateria w zestawie; Tak. Akcesoria montażowe w zestawie; Tak. Rodzina kolorów; Czarny. Kolor; Czarny. Materiał główny w całkowitej masie produktu; Granit. Kształt zewnętrzny; Prostokątny. Ilość komór; 1. Montaż; Równo z blatem. Otwór na kran; Tak. Odwracalny; Tak. Lokalizacja ociekacza; Boczny prawy lub lewy. Szerokość otworu montażowego (w cm); 42. Długość otworu montażowego (w cm); 74. Szerokość wewnętrzna miski (cm); 36. Długość wewnętrzna miski (cm); 33. Średnica odpływu (w mm); 92.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło