Kraków dnia: 2024-11-21

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-656/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa uniwersalnego twardościomierza do automatycznych pomiarów twardości i automatycznej prasy do inkludowania techniką na "gorąco" dla WO - DE-dzp.272-656/24” – znak sprawy DE-dzp.272-656/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Proszę o potwierdzenie czy w zapisie nie wkradł się błąd i czy wymagany zakres obciążeń wynosi od 49 - 2942 N oraz czy jest to zakres minimalny czy maksymalny? Proszę o weryfikację obciążeń również w kontekście wymagania dotyczącego pomiaru twardości metodą Knopa. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że w przedmiotowym zapisie doszło do omyłki. Zamiast wartości 2942 N powinno być 29430 N. W związku z tym, wymagany zakres obciążeń wynosi od 49 N do 29430 N.