Kraków dnia: 2024-12-11

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-650/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa wyposażenia laboratorium pod kątem przygotowania specjalistycznych materiałów do druku 3D rusztowań kostnych -  wagosuszarki i zamrażarki laboratoryjnej - DE-dzp.272-650/24”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pyt.1

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń

a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność ?

c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ?

d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odpowiedź 1

Lokalizacja laboratorium na 1 piętrze; z parkingu znajduje się zjazd dla niepełnosprawnych do przyziemia, w przyziemiu jest winda; szerokość drzwi standardowa

Pyt. 2

Prosimy o zgodę na zaoferowanie zamrażarki z wnętrzem z aluminium pokrytym powłoką natryskową w kolorze białym.

Pyt.3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamrażarkę o korpusie wykonanym                                     z wysokogatunkowej blachy powlekanej (PCM) w kolorze białym. Materiały zastosowane są łatwe w utrzymaniu czystości, dedykowane do urządzeń do przechowywania materiałów, grubość izolacji 100mm. PCM jest materiałem powszechnie wykorzystywanym w produkcji urządzeń chłodniczych.

Odpowiedź 2 i 3

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody aby wnętrze było z aluminium malowanego na biało. Całe wyposażenie laboratorium utrzymane jest w kolorze standardowym RAL 7035 (jasny szary); Dodatkowo barwa biała jest łatwo brudząca się Pyt.4 do umowy &7 ust.5 pkt. g

Pyt. 4. Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego. Ryzyko dostarczenia urządzenia zastępczego należy skalkulować w kosztach co znacznie podroży koszt oferty.

"Jeśli czas usunięcia wady lub usterki będzie przekraczał 14 dni, Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu na czas naprawy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych"

Odpowiedź. 4

Zamawiający pozostawia zapis w umowie dotyczący urządzenia zastępczego. Będzie to jedyna zamrażalka laboratoryjna chłodząca do tak niskiej temperatury, niezbędna do przechowywania materiałów wrażliwych na temperaturę.