Niepołomice dnia: 2025-02-04

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.1.2025.7

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Ratusza w Niepołomicach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.1.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania 1. Proszę o podanie , czy nowy system klimatyzacji ma działać równocześnie w trybie grzania/chłodzenia (tzw HEAT RECOVERY)? 2. Proszę podać czy urządzenia demontowane mają zostać przekazane Zamawiającemu, czy mają zostać poddane utylizacji? 3. Czy zamawiający przewiduję zmianę terminu zakończenia prac (obecnie 35 dni od zawarcia umowy), gdyż jest to zbyt mało czasu na wykonanie projektu, jego akceptację, oraz zamówienie urządzeń z ich dostawą, oraz ich montaż i uruchomienie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1. Nie, system powinien działać naprzemiennie albo grzać, albo chłodzić. Ad. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odebrania od Wykonawcy ustalonych wcześniej urządzeń (w dobrym stanie), pozostałe do utylizacji. Ad. 3. Nie, Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu zakończenia prac.