Kraków dnia: 2025-02-20

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt DE-dzp.272-30/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

##### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawę urządzeń laboratoryjnych na potrzeby WIMiC” – znak sprawy DE-dzp.272-30/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wytrząsarki z funkcją grzania,10-stanowiskowej spełniającej wymagane parametry, jednak o maksymalnej objętości cieczy dla pojedynczego stanowiska wynoszącej 0,4 L?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zwraca uwagę, iż przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego postepowania nie jest dostawa wytrząsarki, ale dostawa mieszadła magnetycznego. Zgodnie zaś z OPZ oraz Wyjaśnieniami treści SWZ z dnia 10.02.2025 r., opublikowanymi na stronie internetowej prowadzonego postepowania, Zamawiający  nie dopuszcza dostawy wielostanowiskowego mieszadła magnetycznego z grzaniem, 
w którym maksymalna objętość mieszanej cieczy to 400 ml. Wymagania Zamawiającego w tym zakresie pozostają bez zmian.

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert  nie ulegają zmianie.