Kraków dnia: 2025-03-25

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-141/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANY SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa zestawu laboratoryjnego - stół antywibracyjny malowany i waga analityczna dla WIMIC - DE-dzp.272-141/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Czy należy zaoferować wagę z funkcją pomiaru gęstości czy także zestaw do pomiaru gęstości (najczęściej wyposażenie dodatkowe)? Jeżeli oferta ma obejmować zestaw do pomiaru gęstości to proszę o informację czy mierzona będzie gęstość cieczy czy ciał stałych. Odp. 1: Tak, Zamawiający wymaga, aby waga posiadała funkcję pomiaru gęstości. Mierzona będzie gęstość ciał stałych. Pytanie 2 Czy Zamawiający wymaga dostawy z wagą również zestawu do badania gęstości ciał stałych i cieczy? Odp. 2 Zestaw nie jest wymagany tylko możliwość jego podpięcia. Pytanie 3 Czy Zamawiający oczekuje przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w sytuacji gdy producent tego nie wymaga do zachowania gwarancji? Odp. 3 Zamawiający nie oczekuje przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych. Zamawiający wprowadza zapis do pkt. 4.1 SWZ Zamawiający rozszerza opis przedmiotu zamówienia o możliwość podwieszenia szalki od dołu do pomiaru gęstości.