Kraków dnia: 2025-05-16

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt DE-dzp.272-257/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawę mieszadeł magnetycznych na potrzeby WEiP” – znak sprawy DE-dzp.272-257/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie 
z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuści urządzenia posiadające regulację obrotów w zakresie 100 - 1400 obr/min dla obu zadań przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak zamawiający dopuści mieszadło o regulacji obrotów 100 – 1400 obr/min przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów, a związku z tym wprowadza następujące zmiany pkt 2 OPZ w zakresie zadniau nr 1 i zadaniu nr 2:

Przed zmianą:

Możliwość elektronicznej regulacji prędkości obrotowej w zakresie co najmniej 50 – 1500 obr./min. 
z dokładnością nastawy nie gorszą niż ±10 obr./min.

Po zmianie:

Możliwość elektronicznej regulacji prędkości obrotowej w zakresie co najmniej 100 – 1400 obr./min. 
z dokładnością nastawy nie gorszą niż ±10 obr./min.

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.