Niepołomice dnia: 2025-06-06

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.13.2025.2

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Modernizacja dróg gminnych w roku 2025 na terenie Miasta i Gminy Niepołomice. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.13.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania: Dzień dobry prosimy o wyjaśnienie treści SWZ: 1) "Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni projekt organizacji ruchu na czas budowy, ewentualne frezowanie, regulacje istniejących studzienek oraz zasuw wodociągowych" - prosimy o wskazanie ilości studzienek i zasuw do regulacji oraz podania wielkości powierzchni do frezowania (czy to całe drogi czy jedynie miejsca nawiązań do istniejącej nawierzchni?) jaką Wykonawca ma przyjąć do uwzględnienia w cenie ofertowej. Prosimy też o podanie orientacyjnej głębokości frezowania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1 Należy uwzględnić regulacje studzienek i zasuw nie ujętych na podkładach geodezyjnych, a będących w rzeczywistości. Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć: a) 100 szt. studzienek i zasuw do regulacji; b) głębokość frezowania na 5 cm w miejscach nawiązania do istniejącej nawierzchni.