Niepołomice dnia: 2025-07-09

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.20.2025.4

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa klubu malucha "Sówki" wraz z oddziałami przedszkolnymi w Woli Zabierzowskiej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.20.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania 1. Czy wykonanie ogrodu deszczowego jest objęte przedmiotem zamówienia? Brak pozycji w przedmiarze. 2. Proszę o sprecyzowanie parametrów technicznych głównego ogrodzenia. 3. Proszę o sprecyzowanie parametrów technicznych głównej bramy wjazdowej. W szczególności proszę o informację: - czy brama ma być przesuwna czy rozwierana - sterowana automatycznie (np. za pomocą napędu elektrycznego), czy obsługiwana ręcznie – ewentualnych wymagań dotyczących automatyki (np. rodzaj sterowania, systemy bezpieczeństwa, integracja z kontrolą dostępu itp. – szerokości i wysokości bramy 4. Czy wyposażenie kuchni zawarte na rys. AW-13_Rozdzielnie kuchni-wyposażenie jest objęte przedmiotem zamówienia? 5. Proszę o sprecyzowanie czy wykonanie malunków/dekoracji ścian jest objęte przedmiotem zamówienia? 6. W związku z zapisami SWZ, z których wynika, że po stronie Wykonawcy leży dostawa pętli indukcyjnych, uprzejmie prosimy o doprecyzowanie następujących kwestii, niezbędnych do przygotowania prawidłowej wyceny: - ilość pętli indukcyjnych przewidzianych do dostawy. - dokładna specyfikacja techniczna wymaganych pętli (wymiary, liczba zwojów, rodzaj przewodu, wymagania środowiskowe itp.). - czy wymagane jest również wykonanie instalacji/montażu pętli, czy dostawa obejmuje jedynie materiał? 7. Pomimo iż przedmiar ma charakter pomocniczy, uprzejmie prosimy o jego uzupełnienie o brakujące pozycje, niezbędne do sporządzenia kompletnej wyceny. Uzupełnienie przedmiaru pozwoli na przygotowanie porównywalnych i równoważnych ofert przez wszystkich Wykonawców 8. W związku z obszernym zakresem zamówienia, uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert. 9. Proszę o doprecyzowanie ilości napisów przewidzianych do montażu na elewacji budynku. W przedmiarze wskazano 1 szt., natomiast zgodnie z dokumentem A-00_Opis arch-bud liczba ta wynosi 3 szt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1. Tak, wykonanie ogrodu deszczowego jest objęte przedmiotem zamówienia. Już w samym opisie przedmiotu zamówienia napisano: … „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlana oraz STWiORB. Załączony przedmiar stanowi materiał pomocniczy, ułatwiający przygotowanie oferty”. AD.2. Należy wykonać ogrodzenie ażurowe o wys. 160cm. W ogrodzeniu zaprojektowano bramy wjazdowe oraz furtki. Ogrodzenie systemowe z drutów stalowych ocynkowanych, o oczku5x20cm, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. Mocowane na prefabrykowanym cokole. Słupki ogrodzenia w rozstawie co 250cm. Wysokość ogrodzenia (od podmurówki) – 160cm. Ad.3. Wejście i wjazd (trzy furtki o szer. 100cm oraz dwie bramy przesuwne sterowane pilotem- pierwsza brama o szer. 450cm, druga brama o szer. 350cm i jedna brama rozwierana, sterowana pilotem o szer. 350cm). Furtki i bramy należy wykonać spójnie z ogrodzeniem z drutów stalowych ocynkowanych, o oczkach 5x20cm, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. Rysunek poglądowy: Legenda: - Słupki prostokątne zamknięte 60 x 40mm - Ogrodzenie panelowe płaskie – szer. 250cm - Podmurówka prefabrykowana - Furtka szer. 100cm - Brama przesuwna szer. 450cm - Przeciwwaga bramy Ad.4. Tak, wyposażenie kuchni zawarte na rys. AW-13_ Rozdzielnia kuchni objęta opracowaniem. Ad.5. Tak, wykonanie malunków/dekoracji ścian jest objęte przedmiotem zamówienia. Wszystko opisane i narysowane w dokumentacji pt.: „Projekt wnętrz”. Ad.6. Specyfikacja techniczna: - Przybliżony czas pracy wynosi 4 godziny. Urządzenie działa 48 godzin w trybie czuwania. - zewnętrzny zasilacz 18 V DC - mikrofon elektretowy - wskaźniki LED - zabezpieczenia: bezpieczniki polimerowe, zabezpieczenie termiczne - wejście audio: jack 3,5 mm - wejście zasilania: gniazdo DC 2,1 mm Główne cechy: - zaawansowane przetwarzanie sygnału audio AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia), kompresor, bramka szumów - wzmacniacz pętli - wskaźnik LED zasilania i stanu pętli Ad.7. Przedmiar został sporządzony na wystarczającym poziomie i nie zostanie dodatkowo uszczegółowiony. Ad.8. Zamawiający nie widzi potrzeby wydłużenia terminu składania ofert. Ad.9. Należy uwzględnić 1 duży napis na elewacji frontowej budynku zgodny z poz. w przedmiarze oraz 2 mniejsze naosy zgodne z rys. AW-12_ Schemat identyfikacji wizualnej.