Niepołomice dnia: 2025-07-09

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.20.2025.8

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa klubu malucha "Sówki" wraz z oddziałami przedszkolnymi w Woli Zabierzowskiej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.20.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania W zestawieniu A11 podano wymiar przejścia 900×2100 mm. Taka wysokość jest niestandardowa dla drzwi wewnętrznych, dla których standardowa wynosi 2000 mm. Sugerujemy, że może to być błąd w dokumentacji. Wymiary otworu montażowego 1040×2115 mm również wskazują, że docelowe skrzydło drzwiowe powinno mieć standardową wysokość. Prosimy zatem o korektę wymiaru światła przejścia. W drzwiach przylgowych nie ma możliwości montażu ukrytych samozamykaczy, rozwiązanie takie jest przewidziane jedynie dla drzwi bezprzylgowych, proszę również o korektę tego parametru Prosimy również o informację, jakie ościeżnice są przewidziane do drzwi wewnętrznych — czy mają to być ościeżnice regulowane stalowe, czy drewniane? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1. Wymiary w świetle przejścia w drzwiach oraz samozamykacz ukryty należy wykonać zgodnie z projektem, takie rozwiązania są dostępne na rynku. Należy zastosować ościeżnice regulowane drewniane.