Niepołomice dnia: 2025-07-09

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.20.2025.13

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa klubu malucha "Sówki" wraz z oddziałami przedszkolnymi w Woli Zabierzowskiej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.20.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Są rozbieżności między dokumentacją a specyfikacją techniczną dotyczącą nawierzchni placu zabaw: W specyfikacji jest informacja o nawierzchni poliuretanowej elastycznej, bez spoinowania i nieprzepuszczalnej dla wody, układana mechanicznie przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych a w dokumentacji jest opisana elastyczna nawierzchnia wylewana w systemie dwuwarstwowym SBR+EPDM, która ma być wodoprzepuszczalna. Proszę o wskazanie, który system wykonawca powinien wycenić. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nawierzchnię bezpieczna należy wykonać zgodnie z projektem