Kraków dnia: 2025-07-09

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-327/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2 – ZMIANY SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa systemu do pomiaru emisji akustycznej dla WIMiR - DE-dzp.272-327/25” – znak sprawy DE-dzp.272-327/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Dotyczy: SWZ Pkt. 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga: - Pamięć dla zapisu przebiegów AE – Min. 2 GB na kanał Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie modułu pamięci do zapisów przebiegów AE o pamięci 2 GB na moduł wejść pomiarowych, co oznacza 1 GB na kanał pomiarowy? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie modułu wyposażonego w pamięć 2 GB, tj. dla modułu dwukanałowego po 1 GB na kanał. W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób: W pkt. 4.1. SWZ jest: Pamięć dla zapisu przebiegów AE; Min. 2 GB na kanał. Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: Pamięć dla zapisu przebiegów AE; Min. 1 GB na kanał.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło