Niepołomice dnia: 2025-07-10

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.20.2025.11

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa klubu malucha "Sówki" wraz z oddziałami przedszkolnymi w Woli Zabierzowskiej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.20.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania W związku z analizą dokumentacji przetargowej prosimy o wyjaśnienie poniższych wątpliwości i rozbieżności dotyczących zakresu i technologii wykonania pokrycia dachowego: 1.Technologia wykonania pokrycia dachowego W dokumentacji projektowej wskazano dwa różne systemy pokrycia dachowego: O rąbek stojący, który wymaga montażu na pełnym deskowaniu, O oraz informację o montażu na łatach, co nie jest zgodne z technologią rąbka stojącego. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiającemu chodziło o zastosowanie systemu paneli dachowych typu „klik”, które można montować na łatach, czy o tradycyjny rąbek stojący montowany na pełnym deskowaniu. 2. Rozbieżność w rodzaju materiału pokrycia dachowego o Dokumentacja projektowa wskazuje na zastosowanie blachy powlekanej, o natomiast specyfikacja techniczna odnosi się do blachy tytan-cynk. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, który z materiałów należy przyjąć do wyceny oraz realizacji robót. 3. Rozbieżność w rodzaju materiału na obróbki blacharskie o Dokumentacja projektowa przewiduje użycie blachy powlekanej, o natomiast w specyfikacji wskazano blachę ocynkowaną. Prosimy o wskazanie, jaki materiał należy przyjąć do wyceny obróbek blacharskich. 4.Weryfikacja i ujednolicenie dokumentacji Zwracamy się z prośbą o weryfikację dokumentu „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, a w razie potrzeby – o naniesienie korekt w celu usunięcia rozbieżności. 5.Proszę o udostępnienie zestawienia konstrukcji więźby dachowej. 6.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni. W celu przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty niezbędne będzie również dokładne przeanalizowanie i uwzględnienie w wycenie udzielonych przez Państwo odpowiedzi na pytania oferentów oraz potrzebny czas na uzyskanie ofert od kontrahentów i przeanalizowanie obszernej dokumentacji. Zważywszy na powyższe, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. Przesunięcie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym oferentom na przygotowanie wiarygodnych i konkurencyjnych ofert. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1. Dopuszcza się zastosowanie deskowania pełnego oraz dopuszcza się zastosowanie paneli na „klik” o wyglądzie blachy na „rąbek stojący”. Ad.2. Materiał pokrycia należy wykonać zgodnie z projektem. Ad.3. Obróbki blacharskie należy wykonać zgodnie z projektem. Ad.4. W STWiORB opisane są warianty montażu, każdorazowo należy wykonać elementy zgodnie z projektem. Dokumentacja wykonawcza i budowlana jest dokumentacja nadrzędną dla wszystkich rozstrzygnięć. Ad.5. Konstrukcje dachu należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji (rysunki zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania). W projekcie zamieszczone są wszystkie niezbędne informacje. Ad.6. Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.. Na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono folder: „ Załączniki do wyjaśnienia treści SWZ nr 11”