Kraków dnia: 2026-04-14

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.68.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Budowa budynku pomocniczego  (ochrony zdrowia) przy ul. Czarnowiejskiej 50A - KC-DE-zp.25.68.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.68.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Proszę o informację, czy istniejący system GEMOS ma możliwość rozbudowy lub w jakim zakresie trzeba rozbudować system? Odpowiedź 1: Zamawiający informuje że nie należy wyceniać rozbudowy i aktualizacji systemu Gemos. Zamawiający informuje że w wycenie należy uwzględnić kabel światłowodowy 8 włókien jednomodowy z wszystkimi niezbędnymi elementami komunikacyjnymi (konwertery: światło->miedź 1szt., miedź-> światło 1szt., wkładki światłowodowe 2szt., patchpanele 2szt. itd.). Relacja: budynek projektowany (pomieszczenie zaplecza na parterze – szafa GPD) do budynku A-3 (parter pomieszczenie centrali telefonicznej). Projektowany połączenie (kable) należy prowadzić w istniejącej i projektowanej kanalizacji teletechnicznej. Wszystkie włókna kabla światłowodowego należy zakończyć z obydwu stron na nowych patchpanelach które również należy uwzględnić w wycenie.