Kraków dnia: 2026-08-03

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa odczynników do wykonywania badań dla Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej -szybkie testy kasetkowe” – znak sprawy ZP/41/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający pakiecie 2. poz. 1 dopuści opakowania 100 oznaczeń? Testy są stabilne i mają długie daty ważności, również po otwarciu. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dotyczy pakietu 2: Czy cena jedn. bez VAT (kolumna 6) jest ceną 1 oznaczenia, czy ceną opakowania zbiorczego? Odpowiedź: Kolumna 6 jest ceną jednostkową opakowania. Zamawiający modyfikuje tabelę nr 1 załącznika nr 1A i B dla pakietu 1 i 2. Zamawiający zmodyfikuje tabelę nr 1 załącznika nr 1A i 1B do SWZ. Zmodyfikowany załącznik nr 1 Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://narutowicz.krakow.pl. - Dotyczy pakietu 2: Jeżeli liczba oznaczeń jest niepodzielna (np. 200/60 = 3,33 opakowania) jak wówczas określić liczbę opakowań, czy należy zaokrąglić do góry ? Odpowiedź: Jeżeli liczba oznaczeń jest niepodzielna, liczbę opakowań należy zaokrąglić w górę zgodnie z kolumną 4 zmodyfikowanego załącznika nr 1A i 1B. 4. Czy Zamawiający w pakiecie 2, poz. 4 wyrazi zgodę na termin przydatności w momencie dostarczenia do siedziby Zamawiającego co najmniej 3 miesiące? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Beata Kotowska