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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa młyna do mielenia materiałów - KC-DE-zp.25.468.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.468.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco: 
1. Czy Zamawiający dopuści młyn bez dwóch okienek rewizyjnych?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na młyn bez dwóch okienek rewizyjnych. Dają one możliwość rozbudowy młyna w przyszłości np. o pomiar temperatury podczas mielenia. Jest to ważne dla Zamawiającego z uwagi na przyszłe projekty jakie są planowane.
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